|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDETērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gulbene |  | Gulbenes novada pašvaldība |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 28.06.2022. |  | Reģistrācijas Nr. 9000911632 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/184

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Diennakts nometnei „Dzīvot veselīgi 2” paredzētās telpas - Litenes muižas  |
|  | ēka. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Skolas iela 2, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Gulbenes novada pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr.90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Irēnas Aizpures (nometņu vadītāja  |
|  | apliecības Nr. 033-00029) iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  |
|  | Vidzemes reģiona brigādē reģistrēts 2022.gada 21.jūnijā ar Nr.22/10-1.6/475. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Litenes muižas telpas ir aprīkotas ar  |
|  | automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, nodrošinātas |
|  | ar ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi atbilst normatīvo aktu ugunsdrošības |
|  |  prasībām. Katra stāva koplietošanas telpās un telpās, kur paredzēta nakšņošana, |
|  | izvietoti evakuācijas plāni. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** : Diennakts nometnei paredzētās telpas - Litenes muižas ēka, atbilst |
|  | ugunsdrošības noteikumu prasībām un var izmantot nometnes „Dzīvot veselīgi 2” no |
|  | 18.07.2022 līdz 22.07.2022 organizēšanai, ievērojot Latvijas Republikas Ministru |
|  | kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada |
|  | 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
|  | 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  |  D.Ilva |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosūtīts 28.06.2022. uz e-pastu: sprogeirena@inbox.lv |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

2022. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU