|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| LATGALES REĢIONA BRIGĀDE  Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: [latgale@vugd.gov.lv](mailto:daugavpils@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Daugavpilī |  | SIA “Smart Stream” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 05.07.2022. |  | Reģ.nr.40103718488 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Daugavmalas iela 2, Ogre, LV-5001 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/9-3.6/111

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Nometnes telpas, Kempings “Daugavas loki” |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Erlavas”, Slutišķu sādža, Sargailiški, Naujenes pagasts, Augšdaugavas |
|  | novads, LV-5462. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Eco Bends”. |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ.nr.41503087596, “Erlavas”, Slutišķu Sādža, Naujenes pagasts, Augšdaugavas |
|  | Novads. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Audijāne Signe 2022.gada 21.jūnija |
|  | iesniegums. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Kempinga “Daugavas loki” namiņi un |
|  | koplietošanas telpas “Erlavas”, Slutišķu sādža, Sargailiški, Naujenes pagasts, |
|  | Augšdaugavas novads. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: **nav.** |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Nometnes telpas, kuras atrodas Kempings “Daugavas loki”, “Erlavas”, |
|  | Slutišķu Sādža, Sargailiški, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads **atbilst** |
|  | ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra |
|  | noteikumu Nr.981 „Bērnu nometnes organizēšanas un darbības kārtība” 8.punkta |
|  | 5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: SIA“Smart Stream” |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

**Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.**

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes (turpmāk – VUGD LRB) komandierim, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VUGD LRB Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | K.Žuravļova |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU