|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDETērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cēsis |  | Biedrība ‘’Youth for City - City for Youth’’ |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 30.06.2022. |  | Reģistrācijas numurs 40008203505 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/203

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Cēsu 1. pamatskolas 1. stāvā - 4.b klase, 1.a klase, skolotāju istaba, sporta |
|  | zāle; 2. stāvā - 3.a klase, pašpārvalde, jaunais korpuss, meiteņu tualete, zēnu tualete |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Cēsu novada pašvaldība,  |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas numurs 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Evas Kasickas iesniegums par bērnu  |
|  | nometnes organizēšanu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona |
|  | brigādē reģistrēti 2022.gada 21. jūnijā ar Nr.22/10-1.6/476 |
|  | Nometņu vadītājas apliecības Nr. 021-00023 |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2. stāvu ēka, U2 ugunsnoturības pakāpe,  |
|  | telpas nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas  |
|  | sistēmu, telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Pārbaudes laikā  |
|  | ugunsdrošības pārkāpumi netika konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Cēsu 1. pamatskolas 1. stāvā - 4.b klase, 1.a klase, skolotāju istaba, sporta  |
|  | zāle; 2. stāvā - 3.a klase, pašpārvalde, jaunais korpuss, meiteņu tualete, zēnu tualete  |
|  | **atbilst** ugunsdrošības prasībām, tās var izmantot bērnu nometnes organizēšanai,  |
|  | ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi |
|  | Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gad 1. septembra noteikumu |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības un satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšana dienesta Vidzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | D.Pommers |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU