`

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDE Ganību ielā 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

| Liepāja |  | Ventspils baptistu draudze |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 07.07.2022. |  | Reģistrācijas Nr.90000316554 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Platā iela 11, Ventspils, LV-3601 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/142

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: nometnei paredzētās telpas: 2.stāva 203. un 204.kabinets, ēdnīca, sporta zāle un |
| --- | --- |
|  | stadions. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621 (turpmāk – objekts). |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Ventspils novada pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr.90000052035, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Paulas Zvejas 2022.gada 21.jūnija iesniegums, |
|  | kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādē (turpmāk - |
|  | VUGD KRB) reģistrēts ar Nr.22/12-1.11/443 un nometnes ugunsdrošības instrukcija. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: nometnei paredzētās telpas izvietotas 3 stāvu |
|  | ēkas 1.stāvā un 2.stāvā. Objekts aprīkots ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un |
|  | trauksmes signalizācijas sistēmu, iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu, evakuācijas |
|  | izejām un pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem. Teritorijā izvietots ugunsdzēsības |
|  | hidrants. |
|  | Nometne “ALL GOOD”; |
|  | 10.07.-16.07.2022. |
|  | Maksimālais dalībnieku skaits – 25. |
|  | Nometnes veids – diennakts nometne. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: objekts atbilst ugunsdrošības prasībām. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darba kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD KRB komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

| VUGD KRB Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | * |  | I.Lazdiņa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
| VUGD KRB Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | * |  | V.Barsukova |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| Nosūtīts elektroniski 07.07.2022 uz e-pastu: paula.zveja@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU