|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDEDobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aizkraukle |  | BJBS Rīga |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 08.07.2022. |  | Reģ.Nr. 40900008660 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Kr.Barona iela 107, Rīga, LV-1012 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/11-3.7/138

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Jaunjelgavas vidusskola un tās dienesta viesnīca, ēdnīca, sporta zāle |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Uzvaras iela 1, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV – 5134 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Aizkraukles novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000074812, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Kaspara Strapcāna 2022.gada |
|  | 7.jūlija iesniegumi b/n par nometnēm „Basketbols Kaspars Strapcāns 2” un  |
|  | „Basketbols Kaspars Strapcāns 1” |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Izglītības iestāde, piecu stāvu ēka,  |
|  | dienesta viesnīca divstāvu ar kopējo platību 6221.8 m2, ar dzelzsbetona |
|  | pārsegumiem un pamatiem, ķieģeļu sienas, centrālā apkure. Ēka siltināta. |
|  | Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikti ēku elektroinstalācijas |
|  | izolācijas pretestības mērījumi un nesošās koka konstrukcijas apstrādātas ar  |
|  | ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem. Dienesta viesnīca divu stāvu ķieģeļu ēka (siltināta)  |
|  | ar dzelzsbetona pārsegumiem un pamatiem, centrālā apkure. No katra stāva |
|  | izbūvētas ārējās evakuācijas kāpnes. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības |
|  | aparātiem, veikti ēku elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi un |
|  | nesošās koka konstrukcijas apstrādātas ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem. Telpās |
|  | automātiskā ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Ēkā ierīkoti  |
|  | ugunsdzēsības krāni. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Jaunjelgavas vidusskola un tās dienesta viesnīcas telpas |
|  | sporta zāle un ēdnīca Uzvaras ielā 1, Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā **atbilst**  |
|  | ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | M.Ignatjevs |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 08.07.2022. elektroniski parakstīts dokuments nosūtīts uz strapis@inbox.lv |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU