| Rīga |  | SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 30.05.2022. |  | Reģistrācijas Nr.40003044327 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga, LV-1014 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/133

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: bērnu dienas nometnei “MD sporta un radošā nometne” paredzētās Sporta centra |
| --- | --- |
|  | “Mežaparks” fitnesa zāles telpas, Roberta Feldmaņa ielā 11, Rīgā. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga, LV-1014 (turpmāk – Objekts). |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Sporta centrs “Mežaparks””, reģistrācijas Nr. 40003044327, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga, LV-1014. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: 2022.gada 5.maija Agritas Bērtiņas iesniegums b/n, Valsts ugunsdzēsības |
|  | un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2022.gada 5.maijā ar Nr.22/8-1.5.1/851. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Sporta centra “Mežaparks” fitnesa zāles telpas |
|  | nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un |
|  | ugunsdzēsības aparātiem. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: normatīvo prasību pārkāpumi |
|  | nav konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: bērnu dienas nometnei “MD sporta un radošā nometne” paredzētās Sporta centra |
|  | “Mežaparks” fitnesa zāles telpas atbilst ugunsdrošības noteikumu prasībām. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 |
|  | “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 18.1.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,

Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | V.Asarovska |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| Atzinums nosūtīts uz e-pastu: raimonds.ciruhins@scmezaparks.lv |  |  |
| --- | --- | --- |
| agrita.bertina@gmail.com |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20____. gada ___. ___________