|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | BDR Bērnu un jauniešu mācību centrs “Laveri” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 06.07.2022. |  | Reģistrācijas numurs 40008283248 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Čiekurkalna 6.šķērslīnija 11-1,Rīga, LV-1026 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/247

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: : bērnu diennakts nometnei: “Mācību un atpūtu nometne (Jūrmala, Bulduri)”  |
|  | paredzētās telpas. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola”. |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas numurs 40003482021, Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: 2022.gada 22.jūnija Guntara Purviņa iesniegums b/n Valsts  |
|  | ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2022.gada 27.jūnijā ar  |
|  | Nr. 22/8-1.5.1/1367. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: SIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola” |
|  | bērnu diennakts nometnei paredzētās telpas, kas ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka  |
|  | atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāniem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** nav iebildumu apsekoto telpu izmantošanai bērnu diennakts nometnes “Mācību un  |
|  | atpūtu nometne (Jūrmala, Bulduri)” vajadzībām no 2022.gada 16.jūlija līdz 2022.gada  |
|  | 22.jūlijam. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 |
|  | “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,  |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | D.Rimoviča |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_