VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDE Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Rūjiena |  | Bertānu Valmieras basketbola skola |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 05.07.2022. |  | Reģ. Nr. 40008300904 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Čempionu iela 2v, Valmiera, Valmieras novads |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/208

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Rūjienas vidusskolas klašu telpas |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Rūjiena, Rīgas iela 30 |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Valmieras novada pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Alvila Kaufmaņa iesniegums, nometņu vadītāja apliecības numurs: VM 000030 |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 3. stāvu mūra ēka, ar bēniņu stāvu, ugunsdzēšamie aparāti ir. Ir veikti elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma darba kārtībā. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi :Pārkāpumi netika konstatēti |
| 7. | Slēdziens: Nometnes vieta, nosaukums `` Basketbola vasara`` pēc adreses Rūjiena, Rīgas iela 30, Valmieras novads, LV-4240 atbilst ugunsdrošības prasībām. Nometnes rīkošanas laiks no 25.07.2022. līdz 03.08.2022 |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunktu. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Bertānu Valmieras basketbola skola |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Rūjienas posteņa komandieris |  |  |  | M. Lingarts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU