|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDE  Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alūksne |  | Biedrība „Eiropas Latviešu apvienība” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 07.07.2022. |  | Reģistrācijas Nr. 40008157244 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Lāčplēša iela 29, Rīga, LV-1011 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/211

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Smiltenes novada speciālās pamatskolas internāta (turpmāk – Internāts) un Smiltenes novada speciālās pamatskolas (turpmāk – Skola) telpas. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Speciālā internātskola, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, |
|  | LV-4724. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Smiltenes novada speciālā pamatskola |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr. 90000070492, Speciālā internātskola, Palsmane, Palsmanes pagasts, |
|  | Smiltenes novads, LV-4724. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāja Pētera Priedīša elektronisks iesniegums |
|  | (apliecības Nr. 116-01382). |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Internāts izvietots trīsstāvu ēkā, kura |
|  | aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, |
|  | un nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi un izejas durvis |
|  | viegli atveramas no telpu iekšpuses. Koplietošanas telpās izvietoti evakuācijas plāni. |
|  | Skola izvietota trīsstāvu ēkā un aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un |
|  | trauksmes signalizācijas sistēmu. Ēkā izvietoti ugunsdzēsības aparāti. Evakuācijas ceļi |
|  | brīvi un izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses. Koplietošanas telpās |
|  | izvietoti evakuācijas plāni. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Nometne „Eiropas Vasaras Skola” Internāta un Skolas telpās, Palsmanē, |
|  | Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, LV-4724, **atbilst** ugunsdrošības prasībām un |
|  | var izmantot bērnu nometnes organizēšanai no 31.07.2022. līdz 14.08.2022., ievērojot |
|  | Latvijas RepublikasMinistru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumuNr. 238 |
|  | „Ugunsdrošības noteikumi” prasības. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada |
|  | 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
|  | 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšana dienesta Vidzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | I.Palkavniece |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atzinums 2022.gada.7.jūlijā nosūtīts nometnes vadītājam uz  e-pastu: prieditis@t-online.de |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU