| Rīga |  | Biedrība "Mini-pitch" |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 12.08.2021 |  | Reģistrācijas Nr. 40008307353 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) |
|  |  | Kauguru iela 6, Rīga LV-1046 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |
| ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/306 par atbilstību ugunsdrošības prasībām |
| 1. | Apsekots: | bērnu nometnei “Playoff Arena nometne 1” un “Playoff Arena nometne 2” paredzētās telpas. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: | Kauguru iela 6, Rīga, LV-1046 (turpmāk - Objekts). |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): | SIA "KALNCIEMA BIROJI", Reģistrācijas |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Nr. 40103958957, Lielirbes iela 1, Rīga, LV-1046. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: | 2021.gada 9.augusta Toma Kalniņa iesniegums |
|  | Nr.b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē |
|  | reģistrēts 2021.gada 9.augustā ar Nr.22/8-1.5.1/2196. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | Playoff Arena bērnu dienas |
|  | nometnēm paredzētā 1.stāva futbola telpas, kas ir nodrošināta ar automātisko |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, ugunsdzēsības |
|  | aparātiem un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāniem. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: | nav |
|  | konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: | nav iebildumi apsekoto telpu izmantošanai bērnu dienas |
|  | nometnes “Playoff Arena nometne 1” vajadzībām no 2021.gada 16.augusta |
|  | līdz 2021.gada 20.augustam un nometnes “Playoff Arena nometne 2” |
|  | vajadzībām no 2021.gada 23.augusta līdz 2021.gada 27.augustam. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar | Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra |
|  | noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
|  | 18.1.apakšpunkta prasībām. |
|  |  | (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) |

| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt | Valsts izglītības satura centram. |
| --- | --- | --- |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. |
| Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes |
| priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā. |
| (amatpersonas amats un adrese) |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | Ilvija Prūse |
| (amatpersona) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
| Atzinumu saņēmu: |
|  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| 20____. | gada ___. ___________ |  |