|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| LATGALES REĢIONA BRIGĀDE  Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: [latgale@vugd.gov.lv](mailto:daugavpils@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Preiļos |  | Valsts izglītības satura centram |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 04.07.2022. |  | Reģ.Nr.90009115938 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/9-3.6/106

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Aglonas vidusskola, Aglonas vidusskolas dienesta viesnīca. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Daugavpils iela 6, Daugavpils iela 5, Aglona, Aglonas pagasts Preiļu novads. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Preiļu novada pašvaldība Reģ. Nr.90000065720, Raiņa |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads LV-5301 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Elektroniski saņemts iesniegums no nometnes vadītājas Irinas |
|  | Rozentāles. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Aglonas vidusskola, trīsstāvīga |
|  | ēka, Aglonas vidusskolas dienesta viesnīca, divstāvīga ēka U2a ugunsnoturības |
|  | pakāpes. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Normatīvo aktu |
|  | ugunsdrošības prasību pārkāpumi **netika konstatēti**. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Aglonas vidusskola, Aglonas vidusskolas dienesta viesnīca **atbilst** |
|  | ugunsdrošības prasībām un var tikt izmantotas diennakts nometnes |
|  | „Aicinājums” organizēšanai laika periodā no 31.07.2022. līdz 07.08.2022. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumi |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība” 8.punkta 8.5. apakšpunkta |
|  | prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Kontrolējošām institūcijām. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandierim, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | Antis Jakovelis |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU