|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDETērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valmiera |  | Biedrība "Dambretes Attīstības Biedrība" |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 30.06.2022. |  | Reģistrācijas Nr. 40008165222 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Dammes iela 25 - 47, Rīga, LV-1069 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/202

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Leona Paegles ielā 20, Valmierā, LV-4201 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Valmieras novada pašvaldība, Reģistrācijas Nr.90000043403 |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads,LV-4201 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Rūta Raginska-Repše (apliecības Nr. 065-00059)iesniegums |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 3-stāvu ēkas, klases telpas, kas |
|  aprīkotas ar automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu,  |
| iekšējiem ugunsdzēsības ūdensvada krāniem un ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi |
| brīvi un izejas viegli atveramas no iekšpuses.  |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatētas |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centra Leona Paegles ielā  |
|  20, Valmierā, klašu telpas **atbilst** ugunsdrošības prasībām un var izmantot slēgtai |
| nometnei telpās. Dalībnieku maksimālais skaits -50. Bērni ar īpašām vajadzībām- nav  |
| informācijas. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada |
| 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
| 8.punkta 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valmieras novada pašvaldībai. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un Civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore |  |  |  | I.Ozola-Bondare |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU