VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDE Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Mazsalaca |  | Biedrība "Sadarbības platforma" |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 18.07.2022. |  | Reģistrācijas nr: 40008225964 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Loka maģistrāle 7-6, Jelgava |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/234

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Mazsalacas kultūras centra lielā zāle |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Rūjienas iela 1, Mazsalaca, Valmieras novads,LV-4215 |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Valmieras novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000043403, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometņu vadītājas Jurkas Daces iesniegums, nometņu vadītājas |
|  | apliecības Nr. VM 000041 |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2 stāvu ēka, kultūras centrs telpas ir |
|  | Aprīkotas ar automātisko ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas |
|  | sistēmu. Ugunsdzēšamie aparāti ir nodrošināti. Evakuācijas ceļi brīvi un izejas viegli |
|  | atveramas no iekšpuses. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Pārkāpumi netika |
|  | konstatēti |
| 7. | Slēdziens: Mazsalacas kultūras centra lielā zāle atbilst ugunsdrošības prasībām. |
|  | Mazsalacas kultūras centra lielo zāli var izmantot slēgtai dienas nometnei telpās un |
|  | ārpus telpām "Mēs mazsalacēni 2022" no 20.07.2022 līdz 23.07.2022, vecums no |
|  | 9 līdz 16 gadiem Dalībnieku maksimālais skaits 30. Bērni ar īpašam vajadzībām nav. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta |
|  | 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un |
|  | darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valmieras novada pašvaldībai |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201.

(amatpersonas amats un adrese)

| Emīls Galiņš |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| Atzinums elektroniski parakstīts nosūtīts uz e-pastu dacejurka@inbox.lv |  |  |
| --- | --- | --- |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU