ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDE Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Jēkabpils |  | SIA „Tava nometne” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 06.06.2022. |  | Reģ. Nr. 45403049560 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Viestura iela 31-34, Jēkabpils |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/73

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Bērnu attīstības un atpūtas centrs PALLA |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Auseklīša iela 4, Jēkabpils, LV - 5201 |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA „Tava nometne” |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ. Nr. 45403049560, Viestura iela 31-34, Jēkabpils, LV-5201. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: TAVA nometne, tematika “ TAVA nometne” nometne |
|  | bērniem Jēkabpils pirmsskolas vecuma bērniem, no 13.06.2022.g. līdz 17.06.2022.g. |
|  | vadītājas Zandas Lambas elektroniskais iesniegums. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Bērnu attīstības un |
|  | atpūtas centrs PALLA atrodas vienstāva ēka. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības |
|  | aparātiem un ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signālizācijas sistēmu. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Ugunsdrošību |
|  | reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: Bērnu attīstības un atpūtas centrs PALLA |
|  | atbilst ugunsdrošības prasībam un |
|  | var izmantot bērnu un jauniešu nometnes organizēšanai. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministra kabineta 2009.gada 1. septembra noteikumi |
|  | Nr. 981 noteikumi Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
|  | 8.punkta, 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

(amatpersonas amats un adrese)

| Zemgales reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | K.Millers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| Atzinums nosūtīts uz e-pastu tavanometne@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU