VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDE Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Madona |  | Biedrība “Liograde” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 02.08.2022. |  | Reģistrācijas Nr.40008187893 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Dzirnavu iela 7, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV-4862 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/255

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: dienas nometnei “Veselības veicināšanas dienas nometne” paredzētā ēka un |
| --- | --- |
|  | telpas atpūtas mājā “Sniegi”. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Sniegi”, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV-4824. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Rolands Pužulis, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Gaiziņa iela 4, Vestiena, Vestienas pagasts, Madonas novads, LV-4855. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: 2022.gada 15.jūlija Lanas Pužules iesniegums, Valsts |
|  | ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādē reģistrēts 2022.gada |
|  | 18.jūlijā ar Nr.22/10-1.6/572. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: divstāvīga atpūtas māja, ar kopējo platību |
|  | 233,8m². Māja aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes |
|  | signalizācijas sistēmu un nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: nometnei “Veselības veicināšanas dienas nometne” paredzētā atpūtas māja |
|  | “Sniegi” atbilst ugunsdrošības prasībām un to var izmantot dienas nometnes |
|  | organizēšanai no 07.08.2022 līdz 11.08.2022, ievērojot Ministru kabineta 2016.gada |
|  | 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasības. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | D. Stūris |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU