| Rīga |  | Biedrība "Doma" |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 20.07.2022. |  | Reģistrācijas Nr.40008158127 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Egļu ielā 21, Rīgā, LV-1024 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/269

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: bērnu nometne “Kids Awards Camp” paredzētās telpas. |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Strēlnieku prospekts 30 k-1, Jūrmala, LV-2015 (turpmāk - Objekts). |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Jūrmalas pilsētas dome, Reģistrācijas Nr. 90000056357 |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: 2022.gada 18.jūlija Irēnas Andersones iesniegums Nr.b/n, |
|  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2022.gada |
|  | 18.jūlijā ar Nr.22/8-1.5.1/1520. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Jūrmalas Mūzikas vidusskolas bērnu dienas |
|  | nometnei paredzētās 1.stāva- mazā zāle un 1.klases telpa, studija un 3.stāva - lielā zāle, |
|  | vestibils un ēdamzāles vestibils, kas ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas |
|  | un trauksmes signalizācijas sistēmu. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: nav iebildumi apsekoto telpu izmantošanai bērnu dienas nometnes |
|  | “Kids Awards Camp” vajadzībām no 2022.gada 25.jūlija līdz 2022.gada 29.jūlijam. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 |
|  | “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,

Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | Evija Parfjonova |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________