| Saldus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaunsardzes centrs |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |  |  |  |  |  |  |
| 2021.gada 16.jūlijs |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reģ. Nr. 90009222536 |  |  |  |  |  |  |
| (datums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K. Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |  |  |  |  |  |  |
| # ATZINUMS Nr.22/12.4-3.9/4. par atbilstību ugunsdrošības prasībām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1. | # Apsekots: |  |  | # Saldus novada pašvaldības Kalnu vidusskolas naktsmītne, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # sporta zāle un stadions. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2. | # Adrese: |  | # Kalnu iela 4, Kalni, Nīgrandes pagasts, Saldus novads. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3. | # Īpašnieks (valdītājs): |  |  |  | # Saldus novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90009114646, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4. | # Iesniegtie dokumenti: |  |  |  | # Aigas Andersones 2021.gada 6.jūlija iesniegums. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # mūra ēka ar ugunsnoturības |  |  |  |  |  |
|  | # pakāpi U2b, būves lietošanas veids II. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nav. |  |
| # 7. | # Slēdziens: |  |  | # Saldus novada pašvaldības Kalnu vidusskola atbilst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ugunsdrošības prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8. | # Atzinums izdots saskaņā ar |  |  |  |  |  | # Latvijas Republikas Ministru kabineta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšana un |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # darbības kārtība” 8.5.apakšpunktu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9. | # Atzinumu paredzēts iesniegt |  |  |  |  |  | # Aigai Andersonei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (amatpersonas amats un adrese) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komandiera pienākumu izpildītājs |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  | M. Jocus |  |  |
| (amatpersona) |  |  |  |  |  |  |  |  | (paraksts) |  |  |  |  | (v. uzvārds) |  |  |
| Jocus, 20373655, mairis.jocus@vugd.gov.lv Atzinumu saņēmu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (paraksts) |
| 20____. |  | gada ___. ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU