VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDE Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Limbaži |  | Limbažu novada Sporta skola |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 22.07.2022. |  | Reģistrācijas numurs 40900001179 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Parka iela 36, Limbaži, LV-4001 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/244

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Airēšanas bāze. |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Lielezera iela 33, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001 |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Limbažu novada pašvaldība Reģistrācijas numurs 90009114631, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Ineses Dubultes ( nometņu vadītāja apliecības nr. 054-00045) 2022.gada 20. jūlija iesniegums. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: U2b ugunsnoturības 2 stāvu ēka, telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas ceļi brīvi |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav konstatēti |
| 7. | Slēdziens: Airēšanas bāzes telpas Lielezera ielā 33, Limbažos, Limbažu novadā atbilst ugunsdrošības prasībām un var izmantot diennakts nometnes organizēšanai no 22.08.2022. -28.08.2022. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 01.septembra noteikumu Nr. 981 „ Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība ” 8.5.apakšpunktu. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Limbažu novada pašvaldībā |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | Jeļena Bohane-Kirilko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU