|  |
| --- |
| **Objekta higiēniskais novērtējums** |
| Jelgavā |

|  |
| --- |
| 05.08.2022 |

|  |
| --- |
| 1. **Objekta nosaukums:** Bērnu nometne |
| 1. **Objekta īpašnieks:** Biedrība "Kustība iedvesmai", reģistrācijas Nr. 40008315327 |
| 1. **Objekta adrese:** Liepu iela 2a, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads |
| 1. **Novērtēšanu veica:** 27.06.2022. higiēnas ārste Jeļena Patrina |
| 1. **Novērtēšanā piedalījās:** Objekta pārstāvis Dainis Kauķis |
| **6. Konstatēts:** Biedrība "Kustība iedvesmai" (nometņu vadītāja Anda Tivča, apliecības Nr. 026-00022, derīga līdz 26.04.2023.) plāno organizēt diennakts bērnu nometni Lapmežciema pamatskolas telpās, Liepu ielā 2a, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Tukuma novadā no 08.08.-12.08.2022.  **6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**  Objekta higiēniskais novērtējums veikts, lai novērtētu Lapmežciema pamatskolas telpu un teritorijas gatavību nometnes uzņemšanai . Bērnu nometnes plāno izvietot skolas ēkas pirmajā un otrajā stāvā. Skolas mācību telpas ir aprīkotas ar gultām un matračiem, pielāgojot tās guļamtelpām. Katra stāva gaitenī ir tualete ar 3 klozetpodiem un 3 roku mazgātnēm katrā telpā un dušas telpa. Tualetes izlietnes ir pietiekošā daudzumā un darba kārtībā. Sporta nodarbības notiks Lapmežciema sporta halles zālē. Nometnes dalībnieku ēdināšana paredzēta skolas ēdnīcā. Telpu uzkopšanas inventārs ir marķēts un izvietots atsevišķā telpā. Telpu uzkopšanu veiks skolas apkopējas. Gultas veļu bērni lietos savu. Ir organizēta sadzīves atkritumu savākšana, uzglabāšana un izvešana.  **6.2. Iekštelpu virsmu apdare**  Nometnes telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti telpu funkcijai atbilstoši materiāli. Tualetes telpas sienu un grīdu apdarei ir izmantoti materiāli, kas paredzēti mitrai uzkopšanai un dezinfekcijai.  **6.3. Apgaismojums**  Telpu apgaismojums kombinēts: dabīgais un mākslīgais. Vizuāli apgaismojums ir pietiekošs.  **6.4. Siltumapgāde**  Centralizēta.  **6.5. Gaisa apmaiņa**  Visās telpās ir nodrošināta dabiskā vēdināšana caur logiem un ventilācijas kanāliem. Tualetes telpās ir nosūces ventilācija caur ventilācijas kanāliem. Sporta halles zalē mehāniskā pieplūdes-nosūces ventilācija darba kārtībā.  **6.6. Ūdens apgāde**  Centralizēta.  **6.7. Kanalizācijas sistēma**  Centralizēta.  **6.8. Teritorijas labiekārtošana**  Teritorija ir sakopta, apgaismota, labiekārtota un dalībniekiem droša. Ir nodrošināta sadzīves atkritumu savākšana un uzglabāšana slēgtos konteineros, kuri atrodas vismaz 20 metru attālumā no ēku logiem.  **6.9. Vides pieejamība**  Netika vērtēta.  **6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija:** Nav |
| **7. Slēdziens**  Novērtēšanai uzrādītās telpas un teritorija atbilst higiēnas prasībām un ir piemērotas nometnes darbībai Lapmežciema pamatskolā, Liepu ielā 2a, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Tukuma novadā. |
| 1. **Rekomendējamie pasākumi:**   Nometnes organizēt stingri ievērojot tiesību aktu prasības atbilstoši epidemioloģiskās situācijas attīstībai valstī. |

|  |  |
| --- | --- |
| Sabiedrības veselības departamenta  Zemgales kontroles nodaļas vadītāja | Airisa Lapiņa |

|  |
| --- |
| Tatjana Losicka, 63020038 |
| [tatjana.losicka@vi.gov.lv](mailto:tatjana.losicka@vi.gov.lv) |