Objekta higiēniskais novērtējums

Kuldīgā

15.08.2022.

- Objekta nosaukums: Bērnu nometne “Liels draugs” (turpmāk tekstā – Objekts, Nometne)

- Objekta īpašnieks: Nometnes organizētāja juridiskā persona: Biedrība „Intrasport”, reģistrācijas Nr. 40008256860, Meža iela 11, Ventspils, LV-3601

- Objekta adrese: Vaiņodes vidusskola, Avotu iela 4, Vaiņode, Dienvidkurzemes novads, LV - 3435

- Novērtēšanu veica Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļas higiēnas ārste Svetlana Juņina, pamatojoties uz Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas plānveida kontroles rezultātiem – 13.12.2021. kontroles akta numurs 00447421.

- Novērtēšanā piedalījās: Nometnes vadītāja Paula Zveja

- Konstatēts 6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums Atbilstoši saņemtai informācijai tika konstatēts, ka Vaiņodes vidusskolas telpās un ārpus telpām, Avotu ielā 4, Vaiņodē, Dienvidkurzemes novadā (turpmāk – Skola) tiks organizēta slēgta tipa diennakts nometne telpās un ārpus telpām – sporta nometne handbolistiem (turpmāk – Nometne). Plānotais Nometnes darbības laiks no 17.08.2022. līdz 21.08.2022. Maksimālais dalībnieku skaits –20 bērni un jaunieši vecumā no 8 līdz 16 gadiem. Atbilstoši Inspekcijai sniegtai informācijai nometnes norisināšanai tiks izmantotas Vaiņodes vidusskolas telpas un sporta laukumi – Skolas sporta zāle, dušas telpas, tualetes, dalībnieku izmitināšanai – guļamtelpu vajadzībām tiks izmantotas trīs plašas mācību telpas 1.stāvā. Mācību klasēs tiks organizētas guļamvietas, ievērojot distancēšanas prasības. Vaiņodes vidusskolas telpu pēdējās plānveida kontroles akta numurs 00447421, - neatbilstības netika konstatētas. Atbilstoši Veselības inspekcijas plānveida kontroles informācijai Vaiņodes vidusskolas ēka nav jaunbūvēta vai rekonstruēta, izvietota tās darbībai projektētā ēkā (celta 1954.gadā). Skolas ēkas vienā spārnā izvietota Vaiņodes PII “Zīlīte” 6-7 gadīgo bērnu grupa. Bērnu grupai ierīkota atsevišķa ieeja un iežogota teritorija. Skolas ēkā ir nodrošinātas telpas administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe, tualetes. Ir nodrošināta bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas vietas, sporta zāle ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, medicīnas kabinets. Iestādē katrā stāvā ir atsevišķas tualetes meitenēm, zēniem un darbiniekiem – kopā 2 tualetes zēniem (kopējais sanitāro ierīču skaits – 6 klozetpodi, 6 pisuāri, 4 izlietnes) un 2 meitenēm (kopējais sanitāro iekārtu skaits – 8 klozetpodi, 4 izlietnes) un 1.klases bērniem 2 tualetes atsevišķā spārnā. Tualešu priekštelpās ir izlietnes. Katrai tualetes kabīnei ir durvis. Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem, pie katras ģērbtuves ierīkotas dušas telpas, katrā dušas telpā ierīkotas 3 dušas ierīces, dušu iekārtas norobežotas ar necaurspīdīgām starpsienām, kuras ir viegli kopjamas un dezinficējamas. Pie katras ģērbtuves ir tualetes telpa ar 3 klozetpodiem un 1 izlietni. Visās tualetēs nodrošinātas šķidrās ziepes, tualetes papīrs, vienreizējās lietošanas roku susināšanas līdzekļi. Kontroles laikā telpu uzkopšanas režīms ir atbilstošs higiēnas prasībām, visas telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā. Atbilstoši Inspekcijai sniegtai informācijai nometnē tiks nodrošināta epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošana Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai atbilstoši 2022.gada 7.aprīlī aktualizētām „Vadlīnijām piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem”. Nometnes norises laikā tiks paredzēta nometnes dalībnieku veselības skrininga veikšana; tiks nodrošināti roku dezinfekcijas līdzekļi; tualešu telpu mitro uzkopšanu paredzēts veikt vismaz reizi 3 stundās. Nometne tiks nodrošināta ar pirmās palīdzības aptieciņu. Nometnē uz vietas būs apmācīts darbinieks pirmās palīdzības sniegšanai. 6.2. Iekštelpu virsmu apdare Telpu apdarei izmantoti mazgājami, dezinficējami, telpu funkcijai atbilstoši apdares materiāli. Grīdas segums – lamināts vai linolejs, 1.stāva vestibils – flīzes. Sienas – krāsotas, tualetēs, dušās – grīdas un sienas – flīžu segums, segums nav bojāts, viegli kopjams. 6.3. Apgaismojums Telpās nodrošināts mākslīgais un dabīgais apgaismojums. Visās mācību telpās ir plaši logi un jaunā tipa luminiscējošās dienasgaismas lampas. Mākslīgā apgaismojuma mērījumi netika veikti. Vizuāli vērtējot, mākslīgā apgaismojuma līmenis telpās ir pietiekams. 6.4. Siltumapgāde Centralizēta – skolai sava katlu māja. 6.5. Gaisa apmaiņa Telpās nodrošināta iespēja veikt dabisko vēdināšanu caur atveramiem logiem. Visās tualetēs – mehāniskā velkmes ventilācija. 6.6. Ūdens apgāde Centralizēta – no Vaiņodes ūdensapgādes sistēmas “Ābelītes”. Ūdens piegādātājs 1 reizi gadā veic dzeramā ūdens kārtējo monitoringu atbilstoši saskaņotajai programmai. Dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām. Karstā ūdens padeve autonoma – elektriskie boileri. Karstais ūdens nodrošināts pie visām izlietnēm un dušās. 6.7. Kanalizācijas sistēma Centralizēta 6.8. Teritorijas labiekārtošana Teritorija ir labiekārtota, uzkopta, nodrošināta sadzīves atkritumu apsaimniekošana. Ir sporta zona – basketbola un futbola laukumi, vieglatlētikas stadions un saimniecības zona. Sporta laukumu segums – zālājs (futbola lauks), asfalts (stadions, basketbola laukums). Saimniecības zonā ir blīva seguma (betonēts) laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai, laukuma segums nav bojāts. 6.9. Vides pieejamība Nav vērtēta 6.10. Riska faktoru novērtēšana un cita informācija -------

- Slēdziens Objekta telpas Vaiņodes vidusskolā, Avotu ielā 4, Vaiņodē, Dienvidkurzemes novadā atbilst higiēnas prasībām un tajās var uzsākt diennakts nometnes “Liels draugs” darbību laika posmā no 17.08.2022. līdz 21.08.2022., ievērojot bērnu nometņu organizēšanai un darbībai saistošo normatīvo aktu prasības, citā starpā Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības un LR IZM Valsts izglītības satura centra 2022.gada 7.aprīlī aktualizētas „Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem”.

- Rekomendējamie pasākumi ------

| Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļas higiēnas ārste | Svetlana Juņina |
| --- | --- |
| Svetlana Juņina, 63423795, 26481579 |  |  |
| svetlana.junina@vi.gov.lv |  |  |