ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDE Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Tukums |  | Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments Pāvula Jurjāna mūzikas skola |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 29.07.2022. |  | Reģ.Nr. 90000013606 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Baložu iela 27, Rīga, LV–1048 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/177

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Engures mūzikas un mākslas skola, Engures vidusskola un internāts. |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Skolas iela 10a, Skolas iela 7, Skolas iela 9, Engure, Engures pagasts, |
|  | Tukuma novads. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Tukuma novada pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ.Nr. 90000050975, Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Ilzes Kaspares, apliecības Nr.RP 000792, |
|  | 2022.gada 28.jūlija iesniegums (izsūtīts no nometnes.gov.lv). |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Divu stāvu mūzikas skolas ēka, |
|  | U2 ugunsnoturības pakāpe, telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un |
|  | trauksmes signalizācijas sistēmu, nokomplektētas ar ugunsdzēsības aparātiem. |
|  | Trīs stāvu vidusskolas ēka, divu stāvu internāta ēka. U2 ugunsnoturības pakāpe. Telpas |
|  | nokomplektētas ar ugunsdzēsības aparātiem. Internāta telpas aprīkotas ar automātisko |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko balss |
|  | izziņošanas sistēmu. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Ugunsdrošību |
|  | reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: Engures mūzikas un mākslas skolas, Engures vidusskolas un internāta |
|  | telpas atbilst ugunsdrošības prasībām un var tikt izmantotas diennakts nometnes |
|  | organizēšanai. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Tukuma daļas komandieris |  |  |  | Viesturs Driķis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| Nosūtīts uz e-pastu ilzekaspare@inbox.lv |  |  |
| --- | --- | --- |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

2022. gada 29.jūlijs

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU