Rīgā

|  |  |
| --- | --- |
| 24.08.2022. Nr.22/8-1.6.1/1233 | Līgai Mangusai  E-pasts:liiga.mangusa@gmail.com |
| Uz 17.08.2022. Nr. b/n |

|  |  |
| --- | --- |
| Par iesnieguma izskatīšanu |  |

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – Dienests) Rīgas reģiona pārvalde (turpmāk – Pārvalde) 2022. gada 17.augustā saņēma Jūsu iesniegumu ar lūgumu apsekot nometnei paredzētās telpas Institūta ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā (turpmāk – Objekts) un sniegt atzinumu par telpu atbilstību ugunsdrošības prasībām.

Veicot telpu apsekošanu tika konstatēts, ka Objektā notiek renovācijas darbi un Objekts nav nodots ekspluatācijā.

Saskaņā ar Būvniecības likuma (turpmāk – Būvniecības likums) 21. panta 3. daļu, *“Ekspluatācijā pieņemtas ēkas pārbūves, atjaunošanas vai restaurācijas laikā, kā arī inženiertīklu un speciālajos būvnoteikumos paredzētajos gadījumos inženierbūvju būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas laikā to izmantošana pirms pieņemšanas ekspluatācijā ir atļauta, ja būvprojektā iekļauts izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā, izmantošanas nosacījumi, bet attiecībā uz ēkām - arī aprēķini par būvmateriālu pieļaujamo svaru un montāžas slodzi uz nesošajām konstrukcijām, kuri iekļauti būvprojekta sastāvā esošajā darbu organizācijas projektā.”*

Pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, pieprasot no Objekta atbildīgās personas, tai skaitā būvnieka Būvniecības likuma 21. panta 3. daļā noteikto informāciju, tika noskaidrots, ka šāda informācija nav pieejama, kā rezultātā Dienests nevar izsniegt atzinumu par telpu atbilstību ugunsdrošības prasībām Jūsu organizētai nometnei, kuru paredzēts rīkot Objektā.

Priekšnieka pienākumu izpildītājs

pulkvežleitnants U.Vējš

Kristaps Možeiks 27313048

kristaps.mozeiks@vugd.gov.lv