|  |
| --- |
| **Objekta higiēniskais novērtējums** |
| Daugavpilī |

|  |
| --- |
| 18.07.2022. |

|  |
| --- |
| 1. **Objekta nosaukums:** Diennakts nometne |
| 1. **Objekta īpašnieks:** Organizētājs: Biedrība “Radošā kaste”, reģ. Nr. 40008176601, Raipoles iela 6-23, Daugavpils, LV-5422 |
| 1. **Objekta adrese:** Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma dienesta viesnīca, Andreja Paulāna iela 2A, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 |
| 1. **Novērtēšanu veica:** apsekojums netika veikts, pamatojoties uz Sabiedrības veselības departamenta Latgales kontroles nodaļas 26.01.2022. Kontroles aktu Nr. 00050322 |
| 1. **Novērtēšanā piedalījās:** - |
| 1. **Konstatēts**   **6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**  Objekta higiēniskā novērtēšana veikta, pamatojoties uz pieteikumu no [www.nometnes.gov.lv](http://www.nometnes.gov.lv)., lai novērtētu Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma dienesta viesnīcas telpas gatavību nometņu darbības uzsākšanai. Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma dienesta viesnīcā, Andreja Paulāna ielā 2A, Preiļos, Preiļu novadā tiks organizētas diennakts nometnes. Nometne atbilstoši iekārtojuma veidam – diennakts, slēgta. Nometne paredzēta no 25.07.2022. līdz 29.07.2022. Maksimālais dalībnieku skaits 20, vecumā no 13 līdz 16 gadiem. Nometnes vadītājs: Ainārs Pankjāns, apliecības Nr. 110-00085 (apliecība ir derīga līdz 14.03.2024.), tel. 26136953.  Nometne paredzēta bērniem un viņu ģimenēm, bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm. Nometnes laikā tiks organizētas sporta aktivitātes, radošās darbnīcas, ekskursijas.  Ēdināšanu nodrošinās Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums.  Ir iespēja organizēt bērnu pieņemšanu un nodošanu vecākiem Nometnes teritorijā, ievērojot 2 m distanci. Telpās izvietotas norādes ievērot 2 m distanci. Paredzēta speciāla vieta, kur izolēt darbinieku vai dalībnieku, kam parādījušies saslimstības simptomi. Darbiniekiem un nometņu dalībniekiem pie ieejas nodrošināti atbilstoši roku dezinfekcijas līdzekļi. Izlietotos individuālos aizsardzības līdzekļu savāks speciāli marķētos dubultos atkritumu maisos, kurus paredzēts ievietot konteinerā, kas paredzēts nešķirotiem atkritumiem. Darbinieki, kas veic telpu mitro uzkopšanu, informēti, ka telpās jāveic regulāru uzkopšanu vismaz divas reizes dienā, tualetes telpās vismaz reizi 3 stundās. Telpu uzkopšanu veiks Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma personāls.  Nometnes vajadzībām tiks izmantotas Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma dienesta viesnīcas telpas. Dienesta viesnīcas ēkas apjoms 3.stāvi. Dienesta viesnīcā ierīkotas 18 dzīvojamās telpas. Dzīvojamās telpās ir **2 istabu numuriņi ar dušu, tualeti un virtuves nišu.** Numuriņos ir nodrošināta iespēja glabāt savas personīgās mantas, ir naktsgaldiņi un skapji. Dienesta viesnīcas**2.stāvā ir koplietošanas virtuve.**  Nometnes telpas ir piemērotas nometnes vajadzībām un ir nepieciešamās telpu grupas. Telpu sastāvs, platība un sanitāri higiēniskais stāvoklis atbilst higiēnas prasībām. Sanitārajos mezglos personīgās higiēnas ievērošanas apstākļi ir nodrošināti. Sanitārās ierīces ir darba kārtībā.  **6.2. Iekštelpu virsmu apdare**  Telpu apdarei tika izmantoti higiēnas prasībām un telpu funkcionālai nozīmei atbilstoši materiāli, viegli kopjami.Telpas ir tīras un darba kārtībā.  **6.3. Apgaismojums**  Telpās tiek nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums. Apgaismes ķermeņi ir darba kārtībā.  **6.4. Siltumapgāde**  Nav nepieciešama.  **6.5. Gaisa apmaiņa**  Telpās nodrošināta dabīgā ventilācija caur ventilācijas kanāliem. Telpās ir iespēja nodrošināt regulāru telpu vēdināšanu, atverot logus. Sanitārajos mezglos nosūces ventilācijas sistēma.  **6.6. Ūdens apgāde**  Ūdensapgādes sistēma – centralizēta, Preiļu pilsētas tīkli. Dzeramā ūdens kvalitāte atbilstMinistru kabineta 14.11.2017. noteikumu Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām. Iesniegts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR 18.05.2022. dzeramā ūdens testēšanas pārskats Nr. PV-2022-P-370876.01.  **6.7. Kanalizācijas sistēma**  Kanalizācijas sistēma – centralizēta, Preiļu pilsētas tīkli.  **6.8. Teritorijas labiekārtošana**  Teritorija labiekārtota, sakopta. Ir organizēta sadzīves atkritumu vākšana atbilstoši higiēnas prasībām.  **6.9. Vides pieejamība**  Netiek vērtēts.  **6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija**  Telpas tiek uzkoptas atbilstoši higiēnas prasībām. Uzkopšanas inventārs ir marķēts, uzglabā bērniem nepieejamā vietā. Katrai telpu grupai ir atsevišķs uzkopšanas inventāra komplekts. Sanitārajās telpās tiek lietoti dezinfekcijas līdzekļi atbilstoši lietošanas instrukcijai. Uzglabā īpaši paredzētā vietā. |
| 7. **Slēdziens**  Objekts „Diennakts nometne” atbilst higiēnas prasībām. |
| 1. **Rekomendējamie pasākumi**     1. Nodrošināt Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasību izpildi.    2. Nometņu darbības laikā ievērot 07.04.2022. vadlīnijas „Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem”.    3. Stingri ievērot normatīvo aktu prasības atbilstoši epidemioloģiskās situācijas attīstībai valstī (Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumi Nr.662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”).    4. Sekot līdzi Slimību profilakses un kontroles centra sniegtajām rekomendācijām par telpu tīrīšanu un dezinfekciju, kā arī bērnu un personāla personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanu. Biežāk lietotās virsmas un priekšmetus, rokas dezinficēt, izmantojot 70% spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus. Telpu dezinfekcijai – 70 % etanola šķīdumu, nātrija hipohlorīta šķīdumu kā arī citus dezinfekcijas līdzekļus, kas ir efektīvi pret apvalkotajiem (corona) vīrusiem, piemēram, 50% izopropanolu saturoši līdzekļi.    5. Nedrīkst pieļaut nepiederošu personu uzturēšanos nometnes teritorijā.    6. Ja nometnes darbības vietā ir paredzēta nometnes dalībnieku peldēšanās, nometnes organizētājs ir atbildīgs par peldūdens pārbaudi un nepieciešamības gadījumā Veselības inspekcijas amatpersonām tiks uzrādīts apliecinājums (testēšanas pārskats) par peldūdens atbilstību Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumu Nr.692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” prasībām. Peldēšanos organizē peldvietās, kas iekļautas valsts monitoringa programmā vai kurās pirms nometnes darbības uzsākšanas ir veikta peldvietas ūdens kvalitātes pārbaude jebkurā šajā jomā akreditētā laboratorijā. |

|  |  |
| --- | --- |
| Sabiedrības veselības departamenta  Latgales kontroles nodaļas vides veselības analītiķe | Evita Sibirceva-Munča |

Evita Sibirceva-Munča, 65424547,

evita.sibirceva-munca@vi.gov.lv