|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Jūrmalas Sporta skola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 14.06.2022. |  | Reģ. Nr. 90009249367 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Nometņu iela 2b, Jūrmala, LV-2016 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/202

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Jūrmalas Sporta skolas sporta zāle, ģērbtuves |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Nometņu iela 2b, Jūrmalā, LV-2016 (turpmāk - Objekts). |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Jūrmalas Sporta skola , Reģistrācijas Nr.90009249367, Nometņu iela 2B, Jūrmala, LV-2016. |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Anda Austrupa 2022.gada 7. jūnija iesniegums b/n, Valsts |
|  | ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2022.gada 10.maijā ar Nr.22/8-1.5.1/1230. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Jūrmalas Sporta skolas sporta zāle un ģērbtuves, kas ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, tiks izmantotas nometnei. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: pārbaudes laikā normatīvo aktu ugunsdrošībā prasību būtiski pārkāpumi nav konstatēti. |
|  |  |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** nav iebildumi bērnu nometnes “Dienas nometne vieglatlētiem” laika periodā no 2022. gada 13. jūnija līdz 2022 gada 17. augustam rīkošanu apsekotajā ēkā. Ekspluatācijas laikā jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238“Ugunsdrošības noteikumi” prasības. |
|  |  |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  |  |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Slokas posteņa komandieris |  |  |  |  |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

2022. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_