|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Edgars Vanags |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 29.07.2022. |  | Personas kods 220482-11761 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) |
|  |  | Ozolciema iela 14/1-2, Rīga, LV-1058 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/282

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Bērnu dienas nometnēm “Mazais Prātnieks” un “Pirmklasnieks” paredzētās telpas |
| Mārupes Valsts ģimnāzijā- 2-07B un 3-05B kabineti (turpmāk – Nometnes telpas). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 (turpmāk – Objekts). |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Mārupes nov. pašvaldība, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 27, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Mārupe, Mārupes novads LV-2167. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Agnijas Arakas 2022. gada 20. jūlija iesniegumi Nr. b/n. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas ir aprīkotas ar automātisko |
| ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko balss ugunsgrēka |
| izziņošanas sistēmu un iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
| 6.1. Objektā nav veikta ugunsdrošības instruktāža nodarbinātajiem, pēdējā instruktāža ir veikta |
| 10.09.2022., kā rezultātā ir pārkāpta Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr.238 |
| “Ugunsdrošības noteikumi” 190.1 apakšpunkta prasība. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Novēršot atzinuma 6. punktā norādīto trūkumu,nav iebildumu Nometnes telpas |
| izmantošanai dienas nometnes “Mazais Prātnieks” no 08.08.2022.-12.08.2022. un |
| “Pirmklasnieks” no 01.08.2022.-05.08.2022. vajadzībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 |
| “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | K. Možeiks |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nosūtīts uz e-pastu agnija.araka@gmail.com |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_