|  |
| --- |
| **Objekta higiēniskais novērtējums** |
| Jelgavā |

|  |
| --- |
| 09.08.2022 |

|  |
| --- |
| 1. **Objekta nosaukums:** Bērnu nometne |
| 1. **Objekta īpašnieks:** Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs, reģistrācijas Nr. 90000074738 |
| 1. **Objekta adrese:** Institūta iela 4, Jelgava |
| 1. **Novērtēšanu veica:** 08.08.2022. higiēnas ārste Tatjana Losicka |
| 1. **Novērtēšanā piedalījās:** Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra direktora p.i. Skaidrīte Čerevko |
| **6. Konstatēts:** Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra telpās plāno organizēt dienas bērnu nometni. Nometnes norises laiks no 16.08.2022 līdz 23.08.2022. Nometnes vadītāja Dace Ekša, apliecības Nr. 112-00039, derīguma termiņš: 2027-04-22.  **6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**  Objekta higiēniskais novērtējums veikts sakarā ar saņemto iesniegumu, lai novērtētu Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra telpu un teritorijas gatavību nometņu uzņemšanai. Bērnu nometnes plāno izvietot ēkas pirmajā stāvā. Skolas ēkas pirmajā stāvā izvietotas palīgtelpas, tualetes, gaiteņi, nodarbības telpas (klases). Dienas nometnes vajadzībām tiks izmantota aktu zāle. Nometnes dalībnieki izmantos skolas tualetes un izlietnes, kuras ir pietiekošā daudzumā. Telpu uzkopšanas inventārs ir marķēts un izvietots atsevišķā telpā. Telpu uzkopšanu veiks skolas apkopējas. Tiks noslēgts līgums par medicīnisko pakalpojumu sniegšanu. Bērnu nometnes dalībnieku ēdināšanu organizēs likumā paredzētajā kārtībā.  **6.2. Iekštelpu virsmu apdare**  Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti telpu funkcijai atbilstoši materiāli: grīdas ir stabilas, nav slidenas. Tualetes telpas sienu un grīdu apdarei ir izmantoti materiāli, kas paredzēti mitrai uzkopšanai un dezinfekcijai.  **6.3. Apgaismojums**  Telpu apgaismojums: dabīgais un mākslīgais. Vizuāli apgaismojums ir pietiekošs.  **6.4. Siltumapgāde**  Centralizēta.  **6.5. Gaisa apmaiņa**  Visās telpās ir nodrošināta dabiskā vēdināšana caur logiem un ventilācijas kanāliem. Tualetes telpās ir nosūces ventilācija caur ventilācijas kanāliem.  **6.6. Ūdens apgāde**  Centralizēta.  **6.7. Kanalizācijas sistēma**  Centralizēta.  **6.8. Teritorijas labiekārtošana**  Teritorija ir sakopta, apgaismota, labiekārtota un dalībniekiem droša. Ir nodrošināta sadzīves atkritumu savākšana un uzglabāšana slēgtos konteineros, kuri atrodas vismaz 20 metru attālumā no ēku logiem.  **6.9. Vides pieejamība**  Ir nodrošināta.  **6.10. Riska faktoru novērtēšana un cita informācija:** Nav |
| **7. Slēdziens:**  Novērtēšanai uzrādītās telpas un teritorija atbilst higiēnas prasībām un ir piemērotas nometņu darbībai Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centrā, Institūta ielā 4, Jelgavā. |
| 1. **Rekomendējamie pasākumi:**   Nometnes organizēt stingri ievērojot tiesību aktu prasības atbilstoši epidemioloģiskās situācijas attīstībai valstī. |

|  |  |
| --- | --- |
| Sabiedrības veselības departamenta  Zemgales kontroles nodaļas vadītāja | Airisa Lapiņa |

|  |
| --- |
|  |
| |  | | --- | | Tatjana Losicka, 63020038 | | [tatjana.losicka@vi.gov.lv](mailto:tatjana.losicka@vi.gov.lv) | |