Objekta higiēniskais novērtējums

Rīgā

20.04.2022

- Objekta nosaukums: Bērnu dienas nometne „Draudzīgais Āgenskalns”

- Objekta īpašnieks: Rīgas domes Īpašumu departaments (Reģistrācijas Nr. 90000038741)

- Objekta adrese: Rīga, Kandavas iela 4/1 (Rīgas Āgenskalna sākumskolas telpās)

- Novērtēšanu veica: 2022. gada 20. aprīlī vecākais higiēnas ārsts Ruslans Lucenko, izskatot iesniegtos dokumentus un ņemot vērā Veselības inspekcijas SVKN 2021. gada 7. septembra kontroles akta Nr. 00309221 informāciju

- Novērtēšanā piedalījās: nav

- Konstatēts: 6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/objekta raksturojums Bērnu dienas nometne tiks organizēta Rīgā, Kandavas ielā 4/1, Āgenskalna sākumskolas telpās no 2022. gada 6. jūnija līdz 2022. gada 17. jūnijam (Rīgas Āgenskalna sākumskolas 12.04.2022. rīkojums Nr.SA-12-39-rs). Bērnu skaits nometnē 30 cilvēki, vecumā no 7 līdz 10 gadiem. Nometnes darba laiks no plkst. 09.00. līdz 17.00. Nometnes vajadzībām plānots izmantot skolas aktu un sporta zāles ar palīgtelpām, 1. stāva mācību telpas un skolas ēdnīcu. Atkarībā no vecuma un interesēm nometnes dalībnieki tiks sadalīti grupās. Pēc Veselības inspekcijas SVKN 2021. gada 7. septembra kontroles akta Nr. 00309221 informācijas skola atbilst normatīvo aktu prasībām. Nometnes programmā - spēles skolas telpās, ekskursijas un nodarbības radošo spēju attīstīšanai. 6.2. Iekštelpu virsmu apdare Skolas telpu iekšējai apdarei izmantoti kvalitatīvie, viegli tīrāmie un telpu funkcijai atbilstošie materiāli (linolejs, flīzes, krāsojums, piekārtie griesti). 6.3. Apgaismojums Telpu apgaismojums - dabiskais un mākslīgais. Skolas telpās tika veikti iekštelpu mākslīga apgaismojuma līmeņa mērījumi (14.02.2017. mākslīga apgaismojuma mērījumu akts Nr. SA-17-3-akt). Mākslīgā apgaismojuma līmenis mācību telpās atbilst Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumiem Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”. 6.4. Siltumapgāde Skolas ēkas apkure – no centralizētiem tīkliem. 6.5. Gaisa apmaiņa Ventilācija – mehāniskā (atsevišķas pieplūdes un nosūces sistēmas), bet arī paredzēta telpu dabiskā vedināšana caur logiem un durvīm. 6.6. Ūdens apgāde Skolas ēkas ūdensapgāde no pilsētas centralizētajiem tīkliem 6.7. Kanalizācijas sistēma Skolas ēkas kanalizācija no pilsētas centralizētajiem tīkliem. 6.8. Teritorijas labiekārtošana Skolas teritorija ir labiekārtota. 6.9. Vides pieejamība Teritorijā ir iekārtoti gājēju celiņi, pie ēkas galvenās ieejas izbūvēts panduss, ieejas durvju vērtņu platums ir 0,9 m, personāla tualete 1. stāva paredzēta izmantošanai arī personām ar ierobežotām funkcionālām spējām. 6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija Pēc Veselības inspekcijas SVKN 2021. gada 7. septembra kontroles akta Nr. 00309221 informācijas iestāde atbilst normatīvo aktu prasībām.

7. Slēdziens Bērnu dienas nometnes „Draudzīgais Āgenskalns” telpas Rīgā, Kandavas ielā 4/1 (Rīgas Āgenskalna sākumskolā) atbilst higiēnas prasībām.

- Rekomendējamie pasākumi - nometnes darbības laikā ievērot ar Veselības ministriju saskaņotās „Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem” un regulāri sekot līdzi vadlīniju papildinājumiem un atjauninājumiem; - nodrošināt Ministru kabineta 28.09.2020. noteikumus Nr. 662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, 01.09.2009. noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” un pretepidēmiskā režīma ievērošanu, kā arī platību viena nometnes dalībnieka darba vietai nodarbību telpās - 2 m² un bērnu veselībai drošu vidi.

| Sabiedrības veselības departamenta Higiēnas novērtēšanas nodaļas higiēnas ārsts | Ruslans Lucenko |
| --- | --- |

Ruslans Lucenko, tālr.67321064 ruslans.lucenko@vi.gov.lv