|  |
| --- |
| **Objekta higiēniskais novērtējums** |
| Valmierā |

|  |
| --- |
| 10.03.2022 |

|  |
| --- |
| 1. **Objekta nosaukums:** Bērnu diennakts nometne |
| 1. **Objekta īpašnieks:** nometnes organizētājs – Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centrs, reģ. Nr. 90009222536, Krišjāņa Valdemāra iela 10/12, Centra rajons, Rīga, LV-1473; nometnes vadītāja – Ieva Šuste (apl. Nr. 101-00002) |
| 1. **Objekta adrese:** Madonas pilsētas vidusskola, Valdemāra bulvāris 2a un Valdemāra bulvāris 6, Madona, Madonas novads |
| 1. **Novērtēšanu veica:** 08.03.2022. vides veselības analītiķe Dina Līte-Zaķe |
| 1. **Novērtēšanā piedalījās:** Jaunsardzes centra pārstāvis Mareks Rimšāns |
| 1. **Konstatēts**   **6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**  Diennakts slēgtā nometne tiek organizēta Madonas pilsētas vidusskolas divās ēkās Valdemāra bulvārī 2a un Valdemāra bulvārī 6, kas ir Veselības inspekcijas uzraudzības objekts. Veselības inspekcija 2021. gada 3. februārī ir izsniegusi atzinumu Nr. 4.6.3.-13./5V/57 par objekta “Sporta zāles korpusa atjaunošana” nodošanu ekspluatācijā.  Dalībnieku vecums no 14 līdz 18 gadiem; maksimālais dalībnieku skaits līdz 80 dalībniekiem.  Nometnes laikā skolas telpās tiks izmantotas ģērbtuves, dušas un tualetes telpas pie sporta zāles 1. stāvā (Valdemāra bulvārī 6), tualetes un klašu telpas (nakšņošanai, Valdemāra bulvārī 2a).  Skolās ēkā Valdemāra bulvārī 6, pie sporta zāles ir 4 ģērbtuves, kurās katrā ir viena tualetes telpa un dušas telpa ar 4 dušas ierīcēm, starp kurām ir uzstādītas starpsienas.  Ēkā Valdemāra bulvārī 2a nometnes laikā nakšņošanai tiks izmantotas klašu telpas 1., 2., 3. stāvā (kopā 8) un tualetes telpas: 1. stāvā zēnu tualete (2 roku mazgātnes, 2 klozetpodi kabīnēs, 2 pisuāri); 3. stāvā meiteņu tualete (2 roku mazgātnes, 4 klozetpodi kabīnēs); 2. stāvā divas tualetes personālam (vīriešu/sieviešu). Ir nodrošināta iespēja ievērot personīgo higiēnu: pieejami roku mazgāšanas un nosusināšanas līdzekļi, tualetes papīrs. Telpu uzkopšanas režīmu atbilstoši vadlīniju prasībām nodrošinās nometnes vadītājs/ organizētājs vienojoties ar skolas administrāciju par skolas personāla iesaisti.  Telpu sastāvs, platība un sanitāri higiēniskais stāvoklis atbilst higiēnas prasībām.  **6.2. Iekštelpu virsmu apdare**  Telpu apdares materiāli ir atbilstoši telpu funkcijai un higiēnas prasībām; ir viegli kopjami un dezinficējami.  **6.3. Apgaismojums**  Dabiskais un mākslīgais; novērtējot vizuāli – nodrošināta atbilstība pastāvošajām prasībām. Klašu logi dienvidu pusē aprīkoti ar žalūzijām.  **6.4. Siltumapgāde**  Centralizēta. Pieslēgums Madonas pilsētas siltumapgādes sistēmai.  **6.5. Gaisa apmaiņa**  Ģērbtuvēs pie sporta zāles gaisa apmaiņu nodrošina pieplūdes/nosūces ventilācijas iekārta PN13 (2205 m3/h/ 1980 m3/h; ar šķērsplūsmas rekuperatoru).  Ēkā Valdemāra bulvārī 2a ir nefunkcionējoša piespiedu/nosūces ventilācijas sistēma. Klašu telpas ar logiem uz iespēju vēdināt. Tualetes telpās 1. un 3. stāvā ir verami logi un telpas ir iespējams izvēdināt. Viena tualete 2. stāvā ir bez loga, nav izvēdināma un nav ekspluatējama; otra tualetes telpa ir ar logu un iespēju izvēdināt (paredzēta nometnes personālam).  **6.6. Ūdens apgāde**  Centralizēta – Madonas pilsētas inženiertehniskie tīkli. Nodrošināta karstā un aukstā ūdens padeve.  **6.7. Kanalizācijas sistēma**  Centralizēta – Madonas pilsētas inženiertehniskie tīkli.  **6.8. Teritorijas labiekārtošana**  Teritorija sakopta, labiekārtota, pieejams sporta laukums.  **6.9. Vides pieejamība**  Netiek vērtēts  **6.10. Riska faktoru novērtēšana un cita informācija**  Prasībām atbilstošus dezinfekcijas līdzekļus (rokām un virsmām) nodrošina nometnes organizētājs/ vadītājs un skola, savstarpēji vienojoties. Prasībām atbilstošu higiēnas telpu vēdināšanu, tīrīšanu un dezinfekciju nometnes laikā sadarbībā ar skolas personālu nodrošina nometnes organizētājs/ vadītājs. |
| **7. Slēdziens**  **Madonas pilsētas vidusskolas telpas Valdemāra bulvārī 2a un Valdemāra bulvārī 6, Madonā, Madonas novadā atbilst higiēnas prasībām un tajā var uzsākt objekta „Bērnu diennakts nometne” darbību. Nodrošinot prasību, ka “netiek pieļauta grupu savstarpēja sastapšanās”, skolas telpās var atrasties vairākas bērnu grupas.**  **Nometņu organizētājam jāseko līdz aktuālai informācijai par atļauto bērnu skaitu nometnēs un aktuālajām normatīvo aktu prasībām par bērnu nometņu darbības organizēšanu.** |
| 1. **Rekomendējamie pasākumi** 2. Nodrošināt Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasību izpildi. 3. Nodrošināt Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” vispārējo un speciālo epidemioloģiskās drošībasprasību izpildi. 4. Nometņu darbības laikā ievērot “Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem” vai aktuālajiem piesardzības pasākumiem, ja tādi tiks rekomendēti gada laikā pēc Atzinuma saņemšanas. 5. Iepazīties un sekot līdz Slimību profilakses un kontroles centra sniegtajām rekomendācijām par telpu vēdināšanu, tīrīšanu un dezinfekciju, kā arī bērnu un personāla personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanu. Nodrošināt regulāru telpu vēdināšanu. Saskaņot ar objekta īpašnieku koplietošanas dušu telpu uzkopšanas laikus, nosakot starplaikus starp bērnu grupām, kuru laikā notiek telpu vēdināšana un uzkopšana. Saskaņot ar objekta īpašnieku koplietošanas tualetes telpu vēdināšanas, mitrās uzkopšanas un dezinfekcijas laikus. 6. Ja vasarā – peldsezonas laikā, nometnes darbības vietā ir paredzēta nometnes dalībnieku peldēšanās, nometnes organizētājs ir atbildīgs par peldūdens pārbaudi un nepieciešamības gadījumā Veselības inspekcijas amatpersonām tiks uzrādīts apliecinājums (testēšanas pārskats) par peldūdens atbilstību Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumu Nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” prasībām. Peldēšanos organizē peldvietās, kas iekļautas valsts monitoringa programmā vai kurās pirms nometnes darbības uzsākšanas ir veikta peldvietas ūdens kvalitātes pārbaude jebkurā šajā jomā akreditētā laboratorijā. 7. Nometnes darbības laikā bērnu un nometnes personāla kustība ēkās jāorganizē ievērojot piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu prasību, ka bērnu grupas ēkā savstarpēji nesatiekas. |

|  |  |
| --- | --- |
| Sabiedrības veselības departamenta  Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs | Kalvis Latsons |

|  |
| --- |
| Dina Līte-Zaķe, 64281130 |
| dina.lite-zake@vi.gov.lv |