|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDE  Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Madona |  | Jaunsardzes centrs |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 12.10.2022. |  | Reģistrācijas Nr. 90009222536 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Krišjāņa Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-147 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/275

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: bērnu diennakts nometnei “3.līmeņa nometne Madonā” paredzētās telpas |
|  | Madonas pilsētas vidusskolā. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Valdemāra bulvāris 2a, Madona, Madonas novads, LV-4801 (turpmāk – |
|  | Objekts) |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000054572, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: 2022.gada 20.septembra Sanda Kļaviņa iesniegums, Valsts |
|  | ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādē reģistrēts 2022.gada |
|  | 20.septembrī ar Nr.22/10-1.6/700. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Madonas pilsētas vidusskolas telpas, |
|  | kuras nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas |
|  | sistēmu un ugunsdzēsības aprātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objektam nav veikta elektroinstalācijas pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta |
|  | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” |
|  | (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkta izpilde; |
|  | 6.2. Objektam nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude |
|  | un tīrīšana, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 91.punkta izpilde; |
|  | 6.3. Objekta ugunsaizsardzības sistēmai nav nodrošināta tehniskā apkope, kā rezultātā |
|  | nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 129.punkta izpilde. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Madonas pilsētas vidusskolas telpas Valdemāra bulvārī 2a, Madonā, |
|  | Madonas novadā **neatbilst** ugunsdrošības noteikumu prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpukta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas  vecākā inspektore |  |  |  | S.Asmus |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosūtīts uz e-pastu: sandis.klavins@jic.gov.lv (12.10.2022) |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU