|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Rīgas Šaha skola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 17.10.2022. |  | Reģistrācijas Nr. 90011631409 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Pērnavas iela 10, Rīga, LV-1012 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/330

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apsekots: | | | “Šaha Rudens”-2022 nometnei paredzētās Rīgas Šaha skolas telpas | | | | | | | | | | | | | |
| tel Nr.7 un Nr.14, Pērnavas ielā 10-95, Rīgā (turpmāk-Objekts). | | | | | | | | | | | | | | | |
| (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Adrese: | | Pērnavas iela 10-95, Rīga, LV-1012 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): | | | | Rīgas Šaha skola | | | | | | | | | | | | |
| (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reģistrācijas Nr. 90011631409, Pērnavas iela 10, Rīga, LV-1012 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: | | | | Semjons Galkins 2022.gada 28.septembra iesniegums | | | | | | | | | | | | |
|  | Nr.b/n. | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | | | | | | | | | Piecu stāvu mūra ēka, | | | | | | | |
| telpas ir arpīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | sistēmu un ugunsdzēšamajiem aparātiem. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Nav konstatēti. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | **Slēdziens:** | | | nav iebildumu “Šaha Rudens”-2022 dienas nometnes organizēšanai | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar | | | | | Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra | | | | | | | | | | | |
| noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5.apakšpukta prasībām. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt | | | | | Valsts izglītības satura centram | | | | | | | | | | | |
| (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ielā 13, Rīgā, LV-1002. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (amatpersonas amats un adrese) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors | | | | | | | |  |  | |  | R.R.Gūtšmits | | | |
| (amatpersonas amats) | | | | | | | |  | (paraksts) | |  | (v. uzvārds) | | | |
| Atzinumu saņēmu: nosūtīts uz elektronisko e-pasta adresi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) | | | | | | | | |  | | (paraksts) | | |
| 2022. | | gada 17. oktobrī | | | | |  | | | | | | | | | | |