|  |
| --- |
| **Objekta higiēniskais novērtējums** |
| Valmierā |

|  |
| --- |
| 07.10.2022 |

|  |
| --- |
| 1. **Objekta nosaukums:** Bērnu dienas nometne |
| 1. **Objekta īpašnieks:** Nometnes organizētājs – biedrība “AMI nometnes”, reģ. Nr. 50008211491, Draudzības iela 18, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Valmieras novads, LV-4219 |
| 1. **Objekta adrese:** Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskola, “Kauguru skola”, Kauguri, Kauguru pagasts, Valmieras novads, LV-4224 |
| 1. **Novērtēšanu veica:** 06.10.2022., vides veselības analītiķe Silvija Švalkovska |
| 1. **Novērtēšanā piedalījās:** Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolas pārstāve Maija Vaskinoviča |
| 1. **Konstatēts**   **6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**  Bērnu dienas slēgtā nometne tiks organizēta Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolā, kas ir Veselības inspekcijas uzraudzības objekts. Dalībnieku vecums nometnē no 7 līdz 15 gadiem; maksimālais dalībnieku skaits – līdz 20.  Nometnes nodarbības norisināsies skolas 2. stāvā sporta zālē un vizuālās mākslas mācību klasē. Skolas 1. stāva meiteņu tualetē ierīkoti divi klozetpodi kabīnēs un viena roku mazgātne; zēnu tualetē ierīkots viens klozetpods un roku mazgātne, 2. stāva meiteņu tualetē ierīkoti trīs klozetpodi kabīnēs un sešas roku mazgātnes; zēnu tualetē ierīkoti trīs klozetpodi kabīnēs, divi pisuāri un sešas roku mazgātnes. Nodrošināta iespēja ievērot personīgo higiēnu: pieejami roku mazgāšanas un nosusināšanas līdzekļi, tualetes papīrs.  Telpu sastāvs, platība un sanitāri higiēniskais stāvoklis atbilst higiēnas prasībām un nometnes programmai. Ēdināšanu nodrošinās skolas ēdnīca.  **6.2. Iekštelpu virsmu apdare**  Telpu apdares materiāli ir atbilstoši telpu funkcijām un higiēnas prasībām; ir viegli kopjami un dezinficējami. Grīdas segums ir līdzens.  **6.3. Apgaismojums**  Dabiskais un mākslīgais. Gaismas ķermeņi ir aprīkoti ar armatūru gaismas izkliedei, kas nodrošina gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību; logi aprīkoti ar žalūzijām.  **6.4. Siltumapgāde**  Centralizēta.  **6.5. Gaisa apmaiņa**  Mācību telpas ir ar logiem un iespēju vēdināt. Higiēnas telpās ir piespiedu nosūces ventilācija.  **6.6. Ūdens apgāde**  Centralizēta – Kauguru ūdensapgādes sistēma. Nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve. Karstā ūdens padeve tiek nodrošināta ar elektriskajiem ūdens sildītājiem.  **6.7. Kanalizācijas sistēma**  Centralizēta – Kauguru inženiertehniskie tīkli.  **6.8. Teritorijas labiekārtošana**  Sakopta un labiekārtota. Nodrošināta sadzīves atkritumu savākšana atbilstoši higiēnas prasībām.  **6.9. Vides pieejamība**  Netiek vērtēts.  **6.10. Riska faktoru novērtēšana un cita informācija**  Telpu uzkopšanu veiks skolas personāls. Nepieciešamības gadījumāir iespējams nodrošināt bērnu izolēšanu atsevišķā telpā/vietā. |
| **7**. **Slēdziens**  **Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskola, “Kauguru skola”, Kauguros, Kauguru** **pagastā, Valmieras novadā atbilst higiēnas prasībām.** |
| 1. **Rekomendējamie pasākumi**   **8.1.** Nodrošināt Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasību izpildi.  **8.2.** Nodrošināt Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasību izpildi.  **8.3.** Nometņu darbības laikā ievērot Valsts izglītības satura centra “Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem” vai aktuālos piesardzības pasākumus, ja tādi tiks rekomendēti gada laikā pēc Atzinuma saņemšanas.  **8.4.** Sekot līdzi Slimību profilakses un kontroles centra sniegtajām rekomendācijām par telpu tīrīšanu un dezinfekciju, kā arī bērnu un personāla personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanu.  **8.5.** Ja vasarā – peldsezonas laikā, nometnes darbības vietā ir paredzēta nometnes dalībnieku peldēšanās, nometnes organizētājs ir atbildīgs par peldūdens pārbaudi un nepieciešamības gadījumā Veselības inspekcijas amatpersonām tiks uzrādīts apliecinājums (testēšanas pārskats) par peldūdens atbilstību Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumu Nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” prasībām. Peldēšanos organizē peldvietās, kas iekļautas valsts monitoringa programmā vai kurās pirms nometnes darbības uzsākšanas ir veikta peldvietas ūdens kvalitātes pārbaude jebkurā šajā jomā akreditētā laboratorijā. |

|  |  |
| --- | --- |
| Sabiedrības veselības departamenta  Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs | Kalvis Latsons |

|  |
| --- |
| Silvija Švalkovska, 64281130 |
| silvija.svalkovska@vi.gov.lv |