| Rīga |  | MJC “Praktiskās estētikas skola” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 04.08.2022. |  | Reģistrācijas Nr. 40900009168 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Andreja Saharova iela 35, Rīga, LV-1082 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/286

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| # 1. | # Apsekots: |  |  | # Mākslinieciskās jaunrades centrs “Praktiskās estētikas skola” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # bērnu dienas nometnei “KAS SLĒPJAS RĪGĀ?” paredzētās telpas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2. | # Adrese: |  | # Andreja Saharova iela 35, Rīga, LV-1082. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3. | # Īpašnieks (valdītājs): |  |  |  | # Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # departaments. Reģ.Nr.90000013606, Kr. Valdemāra ielā 5, Rīgā LV-1010. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4. | # Iesniegtie dokumenti: |  |  |  | # Ineses Cauņas 2022.gada 2.augusta iesniegums. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: |  |  |  |  |  |  |  |  | # MJC “Praktiskās estētikas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # skola” lielās sporta zāles (108.kab.), mazās sporta zāles (110.kab.), 3.korpusa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Nr.105., Nr.202. un Nr.204. telpas, kuras ir aprīkotas ar automātisko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nav |  |  |  |
|  | konstatēti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7. | # Slēdziens: |  |  | # nav iebildumu telpu izmantošanai bērnu dienas nometnes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # “KAS SLĒPJAS RĪGĀ?” vajadzībām no 15.08.2022. līdz 26.08.2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8. | # Atzinums izdots saskaņā ar |  |  |  |  | # Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 8.5.apakšpukta prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9. | # Atzinumu paredzēts iesniegt |  |  |  |  | # Valsts izglītības satura centram. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (amatpersonas amats un adrese) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.Jansons |  |  |  |
| (amatpersonas amats) |  |  |  |  |  |  |  |  | (paraksts) |  |  | (v. uzvārds) |  |  |  |
| Atzinumu saņēmu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (paraksts) |  |  |
| 20____. |  | gada ___. ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |