| Rīga |  | Biedrība “Wondora” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 16.05.2022. |  | Reģ. Nr. 40008307156 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Kristapa iela 20-8, Rīga, LV-1046 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/71

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Bērnu dienas nometnei “Veselības veicināšana Mārupes Valsts ģimnāzijā” paredzētās |
| --- | --- |
|  | telpas Mārupes Valsts ģimnāzijas sākumskolas korpusa telpās (turpmāk – Nometnes telpas) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Mārupes novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Sanitas Zvejas iesniegums Nr. b/n (reģistrēts – 10.05.2022.) |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas izvietotas četrstāvu ēkā. |
|  | Nometnes telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas |
|  | sistēmu |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Normatīvo aktu prasību |
|  | pārkāpumi nav konstatēti |
| 7. | Slēdziens: Nometnes telpas atbilst ugunsdrošības prasībām. Nav iebildumu telpu izmantošanai |
|  | no 06.06.2022.-10.06.2022. bērnu dienas nometnes “Veselības veicināšana Mārupes Valsts |
|  | ģimnāzijā” vajadzībām |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 |
|  | “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,

Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | R.Šļihta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________