|  |
| --- |
| **Objekta higiēniskais novērtējums** |
| Rīga |

|  |
| --- |
| 21.10.2022. |
| 1. **Objekta nosaukums:** Bērnu dienas nometnes “Rudens restarts 7-8 gadi” un “Rudens restarts 9-11 gadi” | | |
| 1. **Objekta īpašnieks:** Nomnieks Biedrība ”Wingspan”, reģ. Nr. 40008313769 | | |
| 1. **Objekta adrese:** Ādažu novads, Carnikava, Nākotnes iela 1, Carnikavas pamatskolas telpās | | |
| 1. **Novērtēšanu veica:** 18.10.2022. higiēnas ārste Nataļja Vorobjova | | |
| 1. **Novērtēšanā piedalījās:** Nometnes vadītāja Annija Elizabete Ankipova | | |
| **6. Konstatēts:**  **6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**  Bērnu dienas nometnes “Rudens restarts 7-8 gadi” un “Rudens restarts 9-11 gadi”” tiks organizēti Ādažu novadā, Carnikavā, Nākotnes ielā 1, Carnikavas pamatskolas telpās laika posmā no 24.10.2022. līdz 28.10.2022. Nometnes veids- radošā, sporta un atpūtas bērnu dienas nometne. Maksimālais dalībnieku skaits katrā nometnē– līdz 20, vecumā no 7 līdz 8 gadiem un no 9 līdz 11 gadiem. Nometnes vajadzībām tiks izmantotas Carnikavas pamatskolas telpas: mācību klases, tualetes telpas koplietošanas koridorā. Telpu higiēniskais stāvoklis ir apmierinošs. Tualetes telpās personīgās higiēnas ievērošanas apstākļi ir nodrošināti. Sanitārās ierīces darbojas. Bērnu un darbinieku personīgās higiēnas ievērošanai ir visi nepieciešamie līdzekļi. Nometnes vadītāja Annija Elizabete Ankipova, bērnu nometņu vadītāja apliecības Nr. 020-00014, tālrunis 26595475.  **6.2. Iekštelpu virsmu apdare**  Iekšējo telpu apdarei izmantoti sertificēti, telpu funkcijai atbilstoši, cilvēku veselībai nekaitīgie materiāli.  **6.3. Apgaismojums**  Telpu apgaismojums**-** dabiskais un mākslīgais, vizuāli pietiekošs.  **6.4. Siltumapgāde**  Objekta apkure- pieslēgums ciemata centralizētajiem tīkliem  **6.5. Gaisa apmaiņa**  Objekta ventilācija- dabiskā caur logiem un ventkanāliem, ka arī mehāniskā nosūces ventilācijas sistēma tualetes telpās.  **6.6. Ūdens apgāde**  Objekta ūdens apgāde- pieslēgums ciemata centralizētajiem tīkliem.  **6.7. Kanalizācijas sistēma**  Objekta kanalizācijas sistēma- pieslēgums ciemata centralizētajiem tīkliem.  **6.8. Teritorijas labiekārtošana**  Teritorija ir labiekārtota.  **6.9. Vides pieejamība**  Nav paredzēta.  **6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija**  Nav. | | |
| **7**. **Slēdziens**  Objekts “Bērnu dienas nometnes “Rudens restarts 7-8 gadi” un “Rudens restarts 9-11 gadi”” Ādažu novadā, Carnikavā, Nākotnes ielā 1, Carnikavas pamatskolas telpā atbilsts higiēnas prasībām. | | |
| 1. **Rekomendējamie pasākumi:**   - Objekta darbības laikā ievērot 28.09.2021. Ministru kabineta noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības;  - Objekta darbības laikā ievērot ar Veselības ministriju 15.06.2022. saskaņotās „Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem” un regulāri sekot līdzi vadlīniju papildinājumiem un/vai atjauninājumiem.  - Ievērot Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumus Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”, kā arī nodrošināt pretepidēmiskā režīma ievērošanu un bērnu veselībai drošu vidi. | | |
| Sabiedrības veselības departamenta  Higiēnas novērtēšanas nodaļas higiēnas ārste | | Nataļja Vorobjova |
| Nataļja Vorobjova, 67081640 | | |
| natalja.vorobjova @vi.gov.lv | | |