|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alūksne |  | Biedrība BB KLASE |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 21.12.2022. |  | Reģistrācijas numurs 50008318541 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Ezermalas iela 4a -42, Rīga, LV-1006 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/290

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Apsekots: Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta halle, ģērbtuves, tualetes, dušas. | |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) | |
| 2. | Adrese: Raiņa iela 28A, Valka, Valkas novads, LV-4701. | |
|  |  | |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Valkas novada pašvaldība | |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) | |
|  | reģistrācijas numurs 90009114839, Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701. | |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) | |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: : nometnes vadītāja Kristapa Kozlovska (apliecības numurs RP | |
|  | 000604) iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona | |
|  | pārvaldē 2022.gada 7.decembrī ar numuru. 22/10-1.6/831 | |
|  |  | |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | |
|  | Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta halles telpas aprīkotas ar automātisko | |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, iekšējiem ugunsdzēsības | |
|  | krāniem un nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi un izejas | |
|  | durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses. Koplietošanas telpās izvietoti evakuācijas | |
|  | plāni. | |
|  |  | |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. | |
|  |  | |
| 7. | **Slēdziens:** | |
| Nometnei „R. M. specializētā basketbola nometne “Laiks Piespēlei 7”” paredzētās | |
| telpas Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta hallē (Raiņa ielā 28A, Valkā) | |
| **atbilst** ugunsdrošības prasībām un tās var izmantot bērnu nometnes organizēšanai | |
| no 26.12.2022. līdz 30.12.2022., ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta | |
| 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības. | |
|  |  | |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada | |
|  | 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” | |
|  | 8.5.apakšpunkta prasībām. | |
|  |  | |
|  |  | |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) | |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. | |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) | |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšana dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | Genādijs Vihrovs |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atzinums 2022.gada 21.decemdrī nosūtīts nometnes vadītājam uz e-pastu: kristapskozlovskis@inbox.lv |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU