ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDE Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Jelgava |  | SIA „Zemgale S” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 10.05.2022. |  | Reģ.Nr.43603022715 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Skolotāju iela 3, Jelgava, LV-3001 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/23

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: būves ar kadastra apzīmējumiem 54440070216008, 54440070216007, 54440070216001, 54440070216002, 54440070216004, 54440070059002 un teritorijas ar kadastra apzīmējumiem 54440070059, 54440070216 (turpmāk - objekts) |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: ``Otto``, Āne, Cenu pag., Jelgavas nov., LV-3043 un ``Ānes muiža``, Āne, Cenu pag., Jelgavas nov., LV-3043 |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Daina Kanaška, 121061-*****, Parka iela 25, Jelgava, LV-3002; |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| Juris Ekmanis, 020446-*****, „Ānes muiža” – 3, Āne, Cenu pag., Jelgavas nov., LV-3043 |  |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: SIA „Zemgale S” 2022.gada 13.aprīļa iesniegums Nr.0-04/2022 |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: objekts sastāv no sešām būvēm, visas būves aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atkāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Objekts nodrošināts ar ugunsdzēsības aparātiem. Objektam ir sava ūdensņemšanas vieta. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: objekts atbilst diennakts nometnes rīkošanai. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunktu. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

(amatpersonas amats un adrese)

| VUGD ZRB Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore virsleitnante Tatjana Novikova |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| 2022.gada 10.maijā nosūtīts uz aivars-alis@inbox.lv |  |  |
| --- | --- | --- |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU