|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE  Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: [zemgale@vugd.gov.lv](mailto:zemgale@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jēkabpils |  | SIA „Tava nometne” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 23.12.2022. |  | Reģ. Nr. 45403049560 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Viestura iela 31-34, Jēkabpils |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/11-3.7/205

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Apsekots: Bērnu attīstības un atpūtas centrs PALLA | |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) | |
| 2. | Adrese: Auseklīša iela 4, Jēkabpils, LV - 5201 | |
|  |  | |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA „Tava nometne” | |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) | |
|  | Reģ. Nr. 45403049560, Viestura iela 31-34, Jēkabpils, LV-5201. | |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) | |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Zandas Lambas apliecības Nr. SP 000223, | |
|  | 2022.gada 20.decembra iesniegums | |
|  |  | |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Bērnu attīstības un atpūtas centrs PALLA | |
|  | telpas nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem un ar ugunsgrēka atklāšanas un | |
|  | trauksmes signālizācijas sistēmu. | |
|  |  | |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Ugunsdrošību | |
|  | reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti. | |
|  |  | |
| 7. | **Slēdziens:** Bērnu attīstības un atpūtas centrs PALLA, Auseklīša ielā 4, Jēkabpils | |
| **atbilst** ugunsdrošības prasībām un var tikt izmantota bērnu atpūtas nometnes | |
| rīkošanai. | |
|  |  | |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra | |
|  | noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.punkta | |
|  | 8.5. apakšpunkta prasībām. | |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) | |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības un satura centram | |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) | |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VUGD ZRP Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors, virsleitnants Kristers Millers |  |  |  |  |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *23.12.2022 nosūtīts elektroniski parakstīts dokuments uz e-pastu tavanometne@gmail.com* |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU