|  |
| --- |
| **Objekta higiēniskais novērtējums** |
| Daugavpilī |

|  |
| --- |
| 04.01.2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Objekta nosaukums:** dienas bērnu nometne „Ziemas piedzīvojumi Rēzeknē”. | |
| 1. **Objekta īpašnieks:** nometnes organizētājs – biedrība “LOBS”, reģistrācijas Nr.40008242042, Oškalni, Mazā Puderova, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads; telpu īpašnieks – SIA “LADMET”, reģistrācijas Nr. 42403030462. | |
| 1. **Objekta adrese:** Latgales iela 87, Rēzekne. | |
| 1. **Novērtēšanu veica:** 03.01.2023. Sabiedrības veselības departamenta Latgales kontroles nodaļas vecākais higiēnas ārsts Vladimirs Miņins. | |
| 1. **Novērtēšanā piedalījās:** nometnes vadītāja Ingūna Semule. | |
| 1. **Konstatēts**   **6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**  Pamatojoties uz nometnes vadītājas Ingūnas Semules pieteikumu no portāla [www.nometnes.gov.lv](http://www.nometnes.gov.lv) plānots organizēt dienas nometni „ Ziemas piedzīvojumi Rēzeknē” no 06.01.2023. līdz 08.01.2023. Dalībnieku skaits 11. Nometnes vadītāja Ingūna Semule, bērnu un jauniešu nometņu vadītāja apliecības Nr. 075-00022. Kontakttālrunis 28670203.  Nometnes vajadzībām tiks izmantotas 2 stāvu sabiedriskās ēkas otrā stāva 2 telpas ar kopēju platību 33,5 m2. Uzrādītas nodarbību telpas, sanitārā telpa. Bērnu ēdināšana – kafejnīca “DEMO”. Uzņēmums ir PVD uzraudzībā.  Telpu higiēniskais stāvoklis apmierinošs. Sanitāri tehniskās ierīces ir darba kārtībā, to aprīkojums atbilst prasībām.  **6.2. Iekštelpu virsmu apdare**  Nometnes vajadzībām paredzētajās telpās apdarei izmantoti higiēnas prasībām atbilstoši materiāli.Nodarbību telpāsgrīdas segums – lamināts, sienas krāsotas.  **6.3. Apgaismojums**  Telpās ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums, vizuāli pietiekošs. Apgaismes ķermeņi darba kārtībā.  **6.4. Siltumapgāde**  Ēkas apkure autonomā, centralizētā.  **6.5. Gaisa apmaiņa**  Telpu vēdināšana – dabiskā. Telpas ir iespējams vēdināt caur atveramiem logiem.  **6.6. Ūdens apgāde**  Ēkas ūdens apgāde no pilsētas centralizētiem tīkliem. Nometnes darbības laikā izmantos fasēto dzeramo ūdeni. Tualetes telpā nav karstā ūdens padeves pie izlietnes.    **6.7. Kanalizācijas sistēma**  Notekūdeņi novadīti uz pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.  **6.8. Teritorijas labiekārtošana**  Teritorija ir labiekārtota. Sadzīves atkritumu savākšana organizēta atbilstoši higiēnas prasībām.  **6.9. Vides pieejamība**  Netiek vērtēts.  **6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija**  Nometnes organizētājs tiek iepazīstināts ar „Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem” rekomendācijām. Telpu mitro uzkopšanu veic personāls saskaņā ar telpu uzkopšanas plānu. Telpu uzkopšanai lieto atbilstošu, attiecīgi marķētu uzkopšanas inventāru. | |
| 7. **Slēdziens**  Dienas nometne „Ziemas piedzīvojumi Rēzeknē” pēc adreses Latgales iela 87, Rēzekne atbilst higiēnas prasībām. | |
| 1. **Rekomendējamie pasākumi**     1. Nodrošināt Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasību izpildi.    2. Nometņu darbības laikā ievērot vadlīnijas „Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem”.    3. Stingri ievērot normatīvo aktu prasības atbilstoši epidemioloģiskās situācijas attīstībai valstī (Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumi Nr.662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”).    4. Sekot līdzi Slimību profilakses un kontroles centra sniegtajām rekomendācijām par telpu tīrīšanu un dezinfekciju, kā arī bērnu un personāla personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanu. Biežāk lietotās virsmas un priekšmetus, rokas dezinficēt, izmantojot 70% spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus. Telpu dezinfekcijai – 70 % etanola šķīdumu, nātrija hipohlorīta šķīdumu kā arī citus dezinfekcijas līdzekļus, kas ir efektīvi pret apvalkotajiem (corona) vīrusiem, piemēram, 50% izopropanolu saturoši līdzekļi.    5. Nedrīkst pieļaut nepiederošu personu uzturēšanos nometnes teritorijā.    6. Vienoties ar telpu īpašnieku par karstā ūdens nodrošināšanu pie izlietnes tualetē. | |
| Sabiedrības veselības departamenta  Latgales kontroles nodaļas vadītāja | Ludmila Vainiņa |

|  |
| --- |
| Vladimirs Miņins, 64624226 |
| vladimirs.minins@vi.gov.lv |