VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Cēsis |  | Biedrība “Dodkepu.lv” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 06.03.2023. |  | Reģistrācijas numurs 40008273432 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | “Papardes- 2”, Drabeši, Drabešu pagasts, Cēsu novads, LV-4101 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/12

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: viesu nama “Melturi” ēdamzāle, konferenču zāle, 1., 2., 3.,stāva istabiņas |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Sarkanāboli”, Bille, Drabešu pagasts, Cēsu novads, LV-4139 |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Cēsu rajona M. Ivanovas individuālais uzņēmums "MELTURI" |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas numurs 44102018298, "Sarkanāboli" - 2, Bille, Drabešu pag., Cēsu |
|  | novads, LV-4139 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Ilzes Kravcovas iesniegums par bērnu nometnes organizēšanu, |
|  | nometņu vadītājas apliecības numurs- 009-00009 |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 3. stāvu viesu nams, U2 |
|  | ugunsnoturības pakāpe, ēka ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes |
|  | signalizācijas sistēma, telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: Viesu nama “Melturi ” konferenču zāle, ēdamzāle, 1. stāva, 2.stāva un 3. |
|  | stāva istabiņas atbilst ugunsdrošības prasībām, tās var izmantot bērnu nometnes |
|  | organizēšanai. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem |
|  | Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centra nometņu reģistram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | D.Pommers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| Nosūtīts uz e-pastu: dodkepu@gmail.com (06.03.2023). |  |  |
| --- | --- | --- |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU