|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valmiera |  | SIA “ACRC” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 16.02.2023. |  | Reģistrācijas Nr. 44103110767 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Burtnieku iela 1A, |
|  |  | Valmiermuiža, Valmieras pagasts, |
|  |  | Valmieras novads, LV–4219 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/7

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Atpūtas bāze “Baiļi”. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Baiļi”, Kauguru pagasts, Valmieras novads, LV–4224. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “S.T.F. Valmiera”, reģistrācijas Nr. 44103000679, “Baiļi”, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Kauguru pagasts, Valmieras novads, LV–4224. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Ceriņa Roberta (apliecības Nr. 100-00018) iesniegums. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: kempinga mājas – koka ēkas, kurās |
|  | uzstādīti autonomie dūmu detektori un ugunsdzēsības aparāti. Nomas māja – |
|  | koka/mūra ēka, kurā uzstādīti autonomie dūmu detektori un ugunsdzēsības aparāti. |
|  | Kafejnīcas telpā uzstādīti autonomie dūmu detektori un ugunsdzēsības aparāti. |
|  | Vigvamā izvietoti ugunsdzēsības aparāti. Evakuācijas ceļi brīvi un izejas durvis viegli |
|  | atveramas no iekšpuses. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** atpūtas bāze “Baiļi” **atbilst** ugunsdrošības prasībām un to var izmantot |
|  | diennakts atvērtai nometnei telpās un ārpus tām. Dalībnieku maksimālais skaits – 20. |
|  | Bērni ar īpašām vajadzībām – nav informācijas. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada |
|  | 1.septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
|  | 8.punkta 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valmieras novada pašvaldībai. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV–4201. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | Dž.Broka |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosūtīts nometņu vadītājam uz e-pastu: cerins.roberts@gmail.com, 2023.gada 16.februārī |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU