|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valmiera |  | Biedrība “Valmieras sporta klubs “Burkānciems & Co”” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 09.02.2023. |  | Reģistrācijas Nr. 40008270953 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Beverīnas iela 40, Valmiera,  Valmieras novads, LV – 4201 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/6

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” viesnīca “SPORTS HOTEL”. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Vaidavas iela 15, Valmiera, Valmieras novads, LV – 4201. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģ. Nr. 54103025871, Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV – 4201. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Trēziņa Ginta (apliecība Nr. VM 000063) iesniegums. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: viesnīca “SPORTS HOTEL” 3-stāvu ēka |
|  | aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, |
|  | iekšējiem ugunsdzēsības krāniem un nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem. |
|  | Evakuācijas ceļi brīvi un izejas durvis viegli atveramas no iekšpuses. Katra stāva |
|  | koplietošanas telpās un telpās, kurās nakšņo cilvēki izvietoti evakuācijas plāni. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” viesnīca “SPORTS HOTEL” **atbilst** |
|  | ugunsdrošības prasībām un to ar izmantot atvērtai diennakts nometnei telpās un ārpus |
|  | telpām. Dalībnieku maksimālais skaits 14. |
|  | Bērni ar īpašām vajadzībām - nav informācija. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada |
|  | 1.septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
|  | 8.punkta 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valmieras novada pašvaldībai. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV – 4201. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un Civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | Dž. Broka |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosūtīts nometņu vadītājam uz e-pastu: gints.trezins@gmail.com, 2023.gada 9.februārī |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU