ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDE Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Aknīste |  | Saldūdeņu risinājumi |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 06.06.2022. |  | 44103135690 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | „Kalna Plūči”, Vaives pagasts, Cēsu novads |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/72

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Gārsenes pils |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: „Labieši”, Gārsene, Gārsenes pagasts, Jēkabpils novads |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gārsenes pils" |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | 45403051705, "Labieši", Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5218 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes „Dabas nometne” no 28.06.2022 līdz 03.07.2022 vadītājas Alises Žagares 20.05.2022 elektroniskais iesniegums. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: ēkai ir divi stāvi un pagrabstāvs, ārpus teritorijas atrodas ūdens ņemšanas vieta. Ēka ir nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Ēkai ir vairākas izejas. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav |
| 7. | Slēdziens: Gārsenes pils telpas atbilst ugunsdrošības noteikumu prasībām un var tikt izmantotas bērnu un jauniešu nometnes organizēšanai |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministra kabineta 2009.gada 1. septembra noteikumi Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļas Aknīstes posteņa komandieris |  |  |  | I.Osma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU