|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Solvita Mačāne |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 23.03.2023. |  | Reģistrācijas numurs 06099012164 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Jūrmalas gatve 96, Rīga, LV-1029 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/46

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: bērnu nometnei “Emīla Nedarbi” paredzētā telpa. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Jūrmalas gatve 96, Rīga, LV-1029 (turpmāk - Objekts). |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Izglītības un zinātnes ministrija, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr. 90000022399, Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: 2023.gada 2.marta Solvitas Mačānes iesniegums Nr. b/n, Valsts  |
| ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2023.gada 2.martā ar |
| Nr.22/8-1.5.1/ 531. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: piecu virszemes stāvu ēkas 2.stāva telpa –  |
| 226.kabinets, kas ir nodrošināts ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes  |
| signalizācijas sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Nav iebildumu Rīgas mākslas un mediju tehnikuma apsekoto telpu Jūrmalas gatvē  |
| 96, Rīgā izmantot dienas nometnei “Emīla Nedarbi” rīkošanai no 05.06.2023 - 09.06.2023. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981  |
| “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,  |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | Aivis Zeiza |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atzinums nosūtīts ar elektronisko parakstu uz e-pastu: solvita.macane@inbox.lv |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_