|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kandava |  | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 09.05.2023. |  | Reģ. Nr.90000032081 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Valtera iela 6, Kandava,Tukuma novads LV-3120 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/11-3.5/290

|  |  |
| --- | --- |
| 2023.gada. 27. aprīlī | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Zemgales reģiona pārvaldes Kandavas posteņa komandieris majors Gatis Celms |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) |
| piedaloties Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma darba aizsardzības speciālistam Kasparam Ševčukam |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) |
| Veica Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma telpu, ēku un teritorijas, kas atrodas Valtera ielā 6, |
| Valtera ielā 6/1, Valtera ielā 6/2, Valtera ielā 5, Valtera ielā 3, Kandavā, Tukuma novadā |
| (objekta nosaukums, adrese) |
| ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) |

Pārbaudes gaitā:

|  |
| --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:  |
| Nr.p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | Novērstie pārkāpumi(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Tukuma daļas 2022.gada 14. jūnija pārbaudes akts Nr.22/11-3.5/423 | 1 | - |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: |
| Nr.p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums(normatīvā akta nosaukums un punkts) | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Praktiskās apmācības korpusā Valtera ielā 5, Kandava, otrā stāva koridorā, nedarbojas viena evakuācijas izeju izgaismotā virzienu rādītāju zīme. (rezerves elektroapgādes elementi nenodrošina tīklu darbību.) | 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 245.punkts | Līdz 2023. gada 15.jūnijam |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

|  |
| --- |
| Pārkāpuma novēršanas termiņš saskaņots ar Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma direktori Daci |
| Rozentāli.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.**Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**

|  |
| --- |
| VUGD Zemgales reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |
| konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. |
| **VUGD Zemgales reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis** |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |
| **pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),** |
| **VUGD Zemgales reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |

|  |
| --- |
| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| VUGD Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001. |
| (amatpersonas amats un adrese) |
|  |

 |
|  Pārbaudi veica: Gatis Celms |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:Pārbaudes akts nosūtīts uz e-pastu info@kandavastehnikums.lv |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) |
| 2023. | gada 9.maijā |  |