|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Rīgas 84. vidusskola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 16.05.2023. |  | Reģistrācijas Nr. 50900009441 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Lielvārdes iela 141, Rīga, LV-1082 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/130

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Rīgas 84. vidusskolas telpas A102, A204, A205, A304 un A306. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Lielvārdes iela 141, Rīga, LV-1082. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Rīgas 84. vidusskola. |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr. 50900009441, Lielvārdes iela 141, Rīga. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Guntas Sakavičas 2023. gada 27. aprīļa iesniegums, Nr. b/n. Valsts  |
|  | ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2023. gada 27. aprīļa ar  |
|  | Nr. 22/8-1.5.1/1047. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Rīgas 84. vidusskolas telpas A102, A204, A205,  |
|  | A304 un A306 kabineti ir nodrošināti ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes  |
|  | signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: normatīvo prasību pārkāpumi |
|  | nav konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Nav iebildumu apsekoto telpu izmantošanai nometnes “Pa pēdām” vajadzībām no |
|  | 05.06.2023 līdz 16.06.2023. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981  |
|  | “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,  |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | V. Asarovska  |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atzinums nosūtīts ar elektronisko parakstu uz e-pastu: r84vs@riga.lv |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_