|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDETērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valmiera |  | SIA “K.Lab” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 13.04.2023. |  | Reģistrācijas nr.40103579531 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Ozolciema 12k-3-11, Rīga, LV - 1058 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/22

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Salacgrīvas vidusskolas 211., 212., 213., 214., 215., 216., 217., 218.kabinets |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Pērnavas iela 31, Salacgrīva, Limbažu novads, LV – 4033 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Limbažu novada pašvaldība, Reģistrācijas Nr. 90009114631, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV - 4001 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Karpovas Tatjanas (apliecības Nr. RP 000926) iesniegums. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: U1 uguns noturības pakāpe, |
|  | 4 stāvu ēkas telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes  |
|  | signalizācijas sistēmu, ugunsdzēsības krāniem, ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas  |
|  | ceļi brīvi un izejas viegli atveramas no iekšpuses. Katrā stāvā koplietošanas telpās  |
|  | izvietoti evakuācijas plāni. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Salacgrīvas vidusskolas 211., 212., 213., 214., 215., 216., 217., 218. |
|  | kabinets atbilst ugunsdrošības prasībām un var izmantot diennakts atvērtai nometnei |
|  | telpās un ārpus telpām. Dalībnieku maksimālais skaits 45. |
|  | Bērni ar īpašām vajadzībām - nav. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta |
|  | 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un |
|  | darbības kārtība” 8.punkta 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: **Limbažu novada pašvaldībai** |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un Civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | Džoneta Broka |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |
| --- |
| Nosūtīts nometņu vadītājai uz e-pastu: to.tatjana.karpova@gmail.com, 2023.gada 13.aprīlī |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU