| Rīga |  | Biedrība “LIdomas” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 24.04.2023. |  | Reģistrācijas numurs 40008248609 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Limbažu nov., Limbaži, Jaunā iela 7A - 43, LV-4001 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/74

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Bērnu dienas nometnei “Naudas laboratorija 1” un “Naudas laboratorija 2” |
| --- | --- |
|  | paredzētās telpas (turpmāk - Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): AS “Swedbank”, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas numurs 40003074764, Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Ivetas Stalbergas 2023.gada 28.marta iesniegums Nr.b/n. Valsts |
|  | ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2023.gada 28.martā |
|  | iesniegums Nr.22/8-1.5.1/763. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: AS “Swedbank” centrālās ēkas telpas, 1. stāva |
|  | “Finanšu laboratorija” un 2.stāva auditorija, paredzētas bērnu dienas nometnei “Naudas |
|  | laboratorija 1” un “Naudas laboratorija 2”, kurās ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas |
|  | un trauksmes signalizācijas sistēma, automātiskā ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma, |
|  | automātiskā dūmu novadīšanas sistēma, automātiskā sprinkleru dzēšanas sistēma. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: Nometnes telpas atbilst ugunsdrošības prasībām. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 |
|  | ,,Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,

Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | Aivis Zeiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| Atzinums nosūtīts uz e-pastu iveta.kojane@inbox.lv |  |  |
| --- | --- | --- |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20____. gada ___. ___________