|  |
| --- |
| **Objekta higiēniskais novērtējums** |
| Valmierā |

|  |
| --- |
| 28.04.2023 |

|  |
| --- |
| 1. **Objekta nosaukums:** Bērnu diennakts nometnes |
| 1. **Objekta īpašnieks:** Nometņu organizētājs – biedrība “Jauniešu organizācija “Ligzda””, reģ. Nr. 40008219934, Upes iela 9, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240 |
| 1. **Objekta adrese:** Endzeles muiža, Endzele, Jeru pagasts, Valmieras novads, LV-4234 |
| 1. **Novērtēšanu veica:** 19.04.2023., vides veselības analītiķe Silvija Švalkovska |
| 1. **Novērtēšanā piedalījās:** Saimniecības daļas vadītāja Indra Celmiņa |
| 1. **Konstatēts**   **6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**  Bērnu diennakts atvērtās nometnes tiks organizētas Endzeles muižā. Dalībnieku vecums nometnēs no 15 līdz 18 gadiem un no 12 līdz 15 gadiem; maksimālais dalībnieku skaits – līdz 30.  Ēkas daļā atrodas Jeru pagasta bibliotēka un Jeru pagasta pārvalde, kurai nometnes laikā piekļuve tiks organizēta pa centrālo ieeju. Nometnes dalībniekiem iespējams izmantot divas atsevišķas ieejas/izejas ēkas sānos un pagalma pusē. Ēkai ir divi stāvi un pagrabstāvs. Nometnes dalībnieku izmitināšana paredzēta ēkas 2. stāva 5 bijušās klašu telpās. Ēkas 1. stāvā tiks izmantotas tualetes zēniem un meitenēm (katrā 2 sēdpodi) un viena roku mazgātne, zāle un telpa blakus zālei. Pagrabstāvā atrodas dušas telpas (kopā 4 dušas ierīces).  Telpu sastāvs, platība un sanitāri higiēniskais stāvoklis atbilst higiēnas prasībām un nometņu programmai. Ēdināšanu nodrošinās PVD reģistrēts ēdināšanas uzņēmums.  **6.2. Iekštelpu virsmu apdare**  Telpu apdares materiāli ir atbilstoši telpu funkcijām un higiēnas prasībām; ir viegli kopjami un dezinficējami. Grīdas segums ir līdzens.  **6.3. Apgaismojums**  Dabiskais un mākslīgais; novērtējot vizuāli – nodrošināta atbilstība pastāvošajām prasībām.  **6.4. Siltumapgāde**  Lokāla, centralizēta – autonoms, ar malku kurināms apkures katls; saules baterijas; ēkā izveidota divcauruļu apkures sistēma ar radiatoriem.  **6.5. Gaisa apmaiņa**  Higiēnas telpās piespiedu nosūces ventilācija. Nodarbību telpās, guļamtelpās telpu vedināšanu iespējams nodrošināt caur logiem.  **6.6. Ūdens apgāde**  Centralizēta – pieslēgums pie Endzeles ūdensapgādes sistēmas. Nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve. Karstais ūdens tiek nodrošināts no saules baterijām un apkures.  **6.7. Kanalizācijas sistēma**  Centralizēta – pieslēgums pie Endzeles inženiertehniskajiem tīkliem.  **6.8. Teritorijas labiekārtošana**  Sakopta un labiekārtota. Nodrošināta sadzīves atkritumu savākšana atbilstoši higiēnas prasībām.  **6.9. Vides pieejamība**  Netiek vērtēts.  **6.10. Riska faktoru novērtēšana un cita informācija**  Telpu uzkopšanu nodrošinās Jeru pagasta pārvalde (ēkas īpašnieks). Matračus, spilvenus, segas un gultasveļu nodrošinās nometnes organizētājs. Nepieciešamības gadījumāir iespējams nodrošināt bērnu izolēšanu atsevišķā telpā/vietā. |
| **7**. **Slēdziens**  **Endzeles muiža, Endzelē, Jeru pagastā, Valmieras novadā atbilst higiēnas prasībām.** |
| 1. **Rekomendējamie pasākumi**   **8.1.** Nodrošināt Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasību izpildi.  **8.2.** Nodrošināt Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasību izpildi.  **8.3.** Nometnes darbības laikā ievērot Valsts izglītības satura centra “Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem” vai aktuālos piesardzības pasākumus, ja tādi tiks rekomendēti gada laikā pēc Atzinuma saņemšanas.  **8.4.** Ja vasarā – peldsezonas laikā, nometnes darbības vietā ir paredzēta nometnes dalībnieku peldēšanās, nometnes organizētājs ir atbildīgs par peldūdens pārbaudi un nepieciešamības gadījumā Veselības inspekcijas amatpersonām tiks uzrādīts apliecinājums (testēšanas pārskats) par peldūdens atbilstību Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumu Nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” prasībām. Peldēšanos organizē peldvietās, kas iekļautas valsts monitoringa programmā vai kurās pirms nometnes darbības uzsākšanas ir veikta peldvietas ūdens kvalitātes pārbaude jebkurā šajā jomā akreditētā laboratorijā. |

|  |  |
| --- | --- |
| Sabiedrības veselības departamenta  Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs | Kalvis Latsons |

|  |
| --- |
| Silvija Švalkovska, 64281130 |
| silvija.svalkovska@vi.gov.lv |