|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDEJaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Rīgas Angļu Ģimnāzija |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 18.05.2023. |  | Reģistrācijas Nr.40900008444 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Zvārdes iela 1, Rīga, LV-1004 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/136

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 1.
 | 1. Apsekots:
 | 1. bērnu dienas nometnei “Small Monarchs”, paredzētās
 |
| Rīgas Angļu Ģimnāzijas (109.kabineta telpas un “Morherta muižiņas”) telpas |
| Zvārdes ielā 1, Rīgā (turpmāk – Objekts). |
| 1. (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
 |
| 1. 2.
 | 1. Adrese:
 | Zvārdes iela 1, Rīga, LV-1004. |
| 1. 3.
 | 1. Īpašnieks (valdītājs):
 | Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments |
| 1. (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
 |
| 1. Nr.90000013606, Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010.
 |
| 1. (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
 |
| 1. 4.
 | 1. Iesniegtie dokumenti:
 | 1. Evijas Circenes 2023.gada 15.maija iesniegums,
 |
|  | 1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē
 |
|  | 1. reģistrēts 2023.gada 15.maijā Nr.22/8-1.5.1/1188.
 |
| 1. 5.
 | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | Rīgas Angļu Ģimnāzijas  |
|  | (109.kabineta telpas un “Borherta muižiņas”) telpas, kas ir nodrošinātas  |
|  | ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu  |
|  | un ugunsdzēsības aparātiem. |
| 1. 6.
 | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |  |
|  | nav konstatēti. |
| 1. 7.
 | 1. **Slēdziens**:
 | 1. Objekts atbilst ugunsdrošības prasībām (nav iebildumu apsekoto
 |
| 1. telpu izmantošanai bērnu dienas nometnes “Small Monarchs”, vajadzībām no
 |
| 1. 05.06.2023. - 16.06.2023. Ekspluatācijas laikā jāievēro Latvijas Republikas
 |
| 1. Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 Ugunsdrošības
 |
|  | 1. noteikumi” prasības).
 |
| 1. 8.
 | 1. Atzinums izdots saskaņā ar
 | Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra  |
|  | noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”  |
|  | 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  |  | 1. (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 9.
 | 1. Atzinumu paredzēts iesniegt
 | 1. Valsts izglītības satura centram.
 |
| 1. (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)
 |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.  |
| Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes  |
| priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā. |
| (amatpersonas amats un adrese) |
|  |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore |  |  |  | Agnese Tenisa |
| (amatpersona) |  | (paraksts) |  | (v.uzvārds) |
|  |  |  |  |  |
| Atzinumu saņēmu: *atzinums nosūtīts uz e-pastu evija.brikmane@inbox.lv, rag@riga.lv.* |
|  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| 20\_\_\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |