|  |
| --- |
| **Objekta higiēniskais novērtējums** |
| Valmierā |

|  |
| --- |
| 31.05.2023 |

|  |
| --- |
| 1. **Objekta nosaukums:** Bērnu diennakts nometne |
| 1. **Objekta īpašnieks:** Nometnes organizētājs – biedrība “Dodkepu.lv”, reģ. Nr. 40008273432, “Papardes 2”, Drabeši, Drabešu pagasts, Cēsu novads, LV-4101 |
| 1. **Objekta adrese:** Viesnīca “Melturi”, “Sarkanāboli”, Bille, Drabešu pagasts, Cēsu novads |
| 1. **Novērtēšanu veica:** 22.05.2023., vides veselības analītiķe Silvija Švalkovska |
| 1. **Novērtēšanā piedalījās:** Viesnīcas pārstāve Ilze Sarkanābola |
| 1. **Konstatēts:**   **6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**  Bērnu diennakts atvērtā nometne tiks organizēta viesnīcā “Melturi”. Dalībnieku vecums nometnē no 7 līdz 18 gadiem, maksimālais dalībnieku skaits – līdz 28.  Viesnīca “Melturi” ir trīsstāvu apjoma ēka. Viesnīcas 1. stāvā nometnes vajadzībām tiks izmantota ēdamzāle un tualetes telpa. Nakšņošanai un atpūtai tiks izmantoti numuri 2. un 3. stāvā. Viesnīcas 2. stāvā ir seši labiekārtoti numuri (kopā 17 gultasvietas). Katrā numurā ir dušas telpa un tualetes telpa. Viesnīcas 3. stāvā ir seši labiekārtoti numuri (kopā 12 gultasvietas), koplietošanas dušas telpa un divas koplietošanas tualetes. Ir iespēja ievērot personīgo higiēnu: pieejami roku mazgāšanas un nosusināšanas līdzekļi, tualetes papīrs. Telpu sastāvs, platība un sanitāri higiēniskais stāvoklis atbilst higiēnas prasībām un nometņu programmai.  **6.2. Iekštelpu virsmu apdare**  Viesnīcas higiēnas telpu apdares materiāli ir atbilstoši telpu funkcijām un higiēnas prasībām; ir viegli kopjami un dezinficējami. Grīdas segums ir līdzens.  **6.3. Apgaismojums**  Dabiskais un mākslīgais; novērtējot vizuāli – nodrošināta atbilstība pastāvošajām prasībām.  **6.4. Siltumapgāde**  Autonoma – granulu apkures katls.  **6.5. Gaisa apmaiņa**  Numuros istabas ir ar logiem un iespēju vēdināt. Higiēnas telpās ir piespiedu nosūces ventilācija.  **6.6. Ūdens apgāde**  Artēziskais urbums; nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve. Karstā ūdens padeve tiek nodrošināta no apkures. Veikta dzeramā ūdens testēšana. Dzeramais ūdens atbilst Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumu Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām (Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” dzeramā ūdens testēšanas pārskats Nr. PV-2023-P-31055.01 (23.05.2022.)).  **6.7. Kanalizācijas sistēma**  Lokāla – bioloģiskās attīrīšanas iekārtas.  **6.8. Teritorijas labiekārtošana**  Sakopta un labiekārtota. Nodrošināta sadzīves atkritumu savākšana atbilstoši higiēnas prasībām.  **6.9. Vides pieejamība**  Netiek vērtēts  **6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija**  Telpu uzkopšanu veiks viesnīcas personāls. Gultasveļu, segas, spilvenus nodrošina viesnīca; gultasveļu mazgā viesnīcā. Nepieciešamības gadījumāir iespējams nodrošināt bērnu izolēšanu atsevišķā telpā/vietā. |
| **7**. **Slēdziens**  **Viesnīca “Melturi”, “Sarkanāboli”, Billē, Drabešu pagastā, Cēsu novadā atbilst higiēnas prasībām.** |
| 1. **Rekomendējamie pasākumi**   **8.1.** Nodrošināt Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasību izpildi.  **8.2.** Nometņu darbības laikā ievērot Valsts izglītības satura centra “Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem” vai aktuālos piesardzības pasākumus, ja tādi tiks rekomendēti gada laikā pēc Atzinuma saņemšanas.  **8.3.** Ja vasarā – peldsezonas laikā, nometnes darbības vietā ir paredzēta nometnes dalībnieku peldēšanās, nometnes organizētājs ir atbildīgs par peldūdens pārbaudi un nepieciešamības gadījumā Veselības inspekcijas amatpersonām tiks uzrādīts apliecinājums (testēšanas pārskats) par peldūdens atbilstību Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumu Nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” prasībām. Peldēšanos organizē peldvietās, kas iekļautas valsts monitoringa programmā vai kurās pirms nometnes darbības uzsākšanas ir veikta peldvietas ūdens kvalitātes pārbaude jebkurā šajā jomā akreditētā laboratorijā. |

|  |  |
| --- | --- |
| Sabiedrības veselības departamenta  Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs | Kalvis Latsons |

|  |
| --- |
| Silvija Švalkovska, 64281130 |
| silvija.svalkovska@vi.gov.lv |